## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 3220-8907 - 3220-8498
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 3220-8104
OBRA: REFORMA DO MEZANINO DO PRAE
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UN | MAT. | MÃO-DE-OBRA | PREÇO SERVIÇO | VALOR TOTAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Elementos de fixação | 13 | vb | 90 | 30 | 120 | 1560
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1560
2 | ESTRUTURA METÁLICA
2.1 | Pilar metalico perfil U (100x40x3mm) h =264, c/ pintura esmalte | 16 | m | 50 | 50 | 100 | 1600
2.2 | Terça metálica ( 100 x 40 x 265) / 283mm semi rigído, c/ pintura esmalte | 28 | m | 55 | 40 | 95 | 2660
2.3 | Treliça em perfil U, ( 500 x 30 x 265) c/ pintura esmalte | 55 | m | 150 | 100 | 250 | 13750
2.4 | Guarda corpo metálico, c/ pintura esmalte | 5.8 | m | 80 | 18 | 98 | 568.4
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 18578.4
3 | MEZANINO
3.1 | Caibros de madeira (7,5cm x 15,5cm) de ipê roxo c/ 40cm | 190 | m | 45 | 5 | 50 | 9500
3.2 | Assoalho de madeira ipê roxo | 68 | m2 | 58 | 15 | 73 | 4964
3.3 | Lixamento de madeira | 68 | m2 | 2 | 10 | 12 | 816
3.4 | Forro de PVC 10mm | 68 | m2 | 26 | 10 | 36 | 2448
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 17728
4 | ESQUADRIAS
4.1 | Porta/janela externa de metal 215x220cm, com vidro | 1 | unid | 945 | 45 | 990 | 990
4.2 | Porta interna de correr de madeira 80x210cm c/ marco | 1 | unid | 280 | 45 | 325 | 325
4.3 | Porta interna de abrir de madeira 80x210cm c/marco | 6 | unid | 235 | 45 | 280 | 1680
4.4 | Janela de metal tipo maxin ar, com vidro 565cmx60cm | 2 | unid | 600 | 100 | 700 | 1400
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 4395
5 | PAREDES E DIVISÓRIAS
5.1 | Parede de alvenaria 15 cm (espessura) | 8.5 | m2 | 11.55 | 9.5 | 21.05 | 178.925
5.2 | Vergas sobre portas | 4.1 | ml | 6 | 3 | 9 | 36.9
5.3 | Divisória em gesso acartonado c/ isol. Acústico, completa, 70mm | 13 | m2 | 70 | 6.8 | 76.8 | 998.4
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1214.225
6 | BANHEIRO MEZANINO
6.1 | Laje pré moldada, espessura 12cm c/ capa concreto de 4cm, completa | 4.5 | m2 | 23 | 13 | 36 | 162
6.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | m | 5 | 3.3 | 8.3 | 16.6
6.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 7 | 5.5 | 12.5 | 150
6.4 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid | 30 | 6 | 36 | 36
6.5 | Bacia sanitária de louça c/ descarga de 6 litros por ciclo, p/ válvula de descarga, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid | 98 | 44 | 142 | 142
6.6 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid | 80 | 28 | 108 | 108
6.7 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid | 97 | 33 | 130 | 130
6.8 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid | 25 | 4 | 29 | 29
6.9 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid | 52 | 10.5 | 62.5 | 62.5
6.10 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 1 | unid | 15 | 7 | 22 | 22
6.11 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 3 | 2 | 5 | 30
6.12 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 13 | 3 | 16 | 96
6.13 | Fechamento metálico dos shafts nos banheiros, completo | 2 | m2 | 85 | 45 | 130 | 260
6.14 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 4, completo | 4.5 | m2 | 28 | 8.5 | 36.5 | 164.25
6.15 | Azulejo Branco, 20x20, completo e instalado | 16 | m2 | 18 | 12.65 | 30.65 | 490.4
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1898.75
7 | PAVIMETNAÇÕES
7.1 | Piso granitina moldada in loco, completo | 3.77 | m2 | 20 | 7 | 27 | 101.79
7.2 | Reconstrução de piso sextavado existente, obedecendo a inclinação de 1/12. | 6 | m2 | 5 | 7 | 12 | 72
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 173.79
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | Chapisco | 20 | m2 | 1.61 | 1.95 | 3.56 | 71.2
8.2 | Massa Grossa (emboço) | 20 | m2 | 2.1 | 6.5 | 8.6 | 172
8.3 | Massa Fina | 20 | m2 | 1.65 | 2.5 | 4.15 | 83
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 326.2
9 | PINTURA
9.1 | Selador acrilico | 50 | m2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 125
9.2 | Pintura acrilica | 50 | m2 | 2.37 | 3.96 | 6.33 | 316.5
9.3 | Pintura esmalte s/ferro | 80 | m² | 4.8 | 4.6 | 9.4 | 752
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1193.5
9 | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 34.05 | m | 0.87 | 0.65 | 1.52 | 51.756 | 1762.2918
9.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 573.85 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 1262.47 | 724468.4095
9.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 44.37 | m | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 146.421 | 6496.6998
9.4 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 2 | pç | 11 | 9 | 20 | 40 | 80
9.5 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | pç | 13 | 10 | 23 | 23 | 23
9.6 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | pç | 15 | 12 | 27 | 27 | 27
9.7 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 47 | pç | 15 | 8 | 23 | 1081 | 50807
9.8 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 2 | uni | 10 | 4 | 14 | 28 | 56
9.9 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 9 | uni | 10 | 4 | 14 | 126 | 1134
9.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 10 | 4 | 14 | 14 | 14
9.11 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100A - 5kA referência Siemens. | 1 | uni | 95 | 67 | 162 | 162 | 162
9.12 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 38.37 | m | 18 | 15 | 33 | 1266.21 | 48584.4777
9.13 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast | 122.29 | m | 10 | 8 | 18 | 2201.22 | 269187.1938
9.14 | Lâmpada odelo BELLALUX, 220V, 100W, fluxo luminoso de 1220 lumens, base E27, vida útil de 1000 horas, índice de reprodução de cor = 1, com plafonier e dimensões 60 x 105mm (diâmetro x comprimento máximo). | 1 | pç | 6.5 | 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5
9.15 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 14 | pç | 105 | 15 | 120 | 1680 | 23520
9.16 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 100A, referência CEMAR QDETG-II (QD1). | 1 | pç | 300 | 35 | 335 | 335 | 335
9.17 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 8 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 132 | 1056
10 | SERVIÇOS REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 318 | m | 1 | 0.8 | 1.8 | 572.4 | 182023.2
10.2 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 13 | uni | 40 | 20 | 60 | 780 | 10140
10.3 | Eletroduto de PVC rígido roscável, de sobrepor , antichama 3/4" com luvas, curvas, buchas e arruelas, conforme projeto. | 49.2 | m | 4 | 4 | 8 | 393.6 | 19365.12
10.4 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 24 | uni | 15 | 0 | 15 | 360 | 8640
10.5 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 24 | uni | 30 | 0 | 30 | 720 | 17280
10.6 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 21.75 | m | 18 | 15 | 33 | 717.75 | 15611.0625
10.7 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e (saída para pontos da rede) e 1 patch panel de 24 portas categoria 5 (painel de voz) conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 24 portas conforme especificações (AT1) | 1 | uni | 3500 | 800 | 4300 | 4300 | 4300
10.8 | Certificação 5e | 13 | pt | 0 | 10 | 10 | 130 | 1690
10.9 | Cabo telefônico CI 40-10 uso interno de 20 pares | 60 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 180 | 10800
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 16738.327
TOTAL GERAL | [7 empty] | 63806.192