## Orçamento
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coordenadoria de Obras e Manutenção
Orçamento Analítico
OBRA: AMPLIAÇÃO DA INCUBADORA TECNOLOGICA - CAMPUS UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 1305.6
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 376 | m2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 37.6
1.2 | Projetos executivos - fundações | 376 | m2 |  | 3 | 3 | 1128
1.3 | Controle tecnológico do concreto | 4 | lotes |  | 35 | 35 | 140
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 4000
2.1 | Tapumes chapa comp. e=12mm h=2,20 | 70 | ml | 15 | 3 | 18 | 1260
2.2 | Barraco de obra conforme memorial descritivo | 18 | m2 | 80 | 15 | 95 | 1710
2.3 | Placa de Obra | 2 | m2 | 60 | 5 | 65 | 130
2.4 | Limpeza permanente da obra | 180 | dia |  | 5 | 5 | 900
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 2561.1
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada de 20cm | 376 | m2 |  | 1.4 | 1.4 | 526.4
3.2 | Aterro e compactação c/ material de boa capacidade de suporte | 45 | m3 | 15 | 1.5 | 16.5 | 742.5
3.3 | Demolição de alvenaria com transporte do material | 21 | m2 | 4 | 6.1 | 10.1 | 212.1
3.4 | Escavação Manual solo até 4m - valas p/ vigas de fundação e tubulações | 40 | m3 | 0 | 16.49 | 16.49 | 659.6
3.5 | Reaterro e apiloamento | 15 | m3 |  | 8.5 | 8.5 | 127.5
3.6 | Retirada de divisorias leves | 20 | m2 |  | 1.5 | 1.5 | 30
3.7 | Retirada de tablado de madeira | 30 | m2 |  | 1.5 | 1.5 | 45
3.8 | Retirada de janelas | 2 | um |  | 15 | 15 | 30
3.9 | Locação da obra conforme especificação | 376 | m2 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 188
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | [6 empty] | 35826
4.1 | Estaca escavada 600mm - com armadura de fretagem - concretada | 91 | ml | 120 | 8 | 128 | 11648
4.2 | Estaca escavada 400mm - com armadura de fretagem- concretada | 91 | ml | 73 | 5 | 78 | 7098
4.3 | Concreto armado, usinado fck min =20MPA, bombeado, vigas e blocos de fundação | 16 | m3 | 900 | 150 | 1050 | 16800
4.4 | Concreto magro fck 10 mpa, para lastro de fundo de viga de fundação | 2 | m3 | 90 | 50 | 140 | 280
5 | SUPRA ESTRUTURA | [6 empty] | 79335
5.1 | Concreto armado, usinado fck min =20MPA, bombeado,forma e lançamento- lajes maciças | 37 | m3 | 1050 | 180 | 1230 | 45510
5.2 | Concreto armado, usinado fck min =20MPA, bombeado,forma e lançamento- vigas | 19 | m3 | 1050 | 180 | 1230 | 23370
5.3 | Concreto armado, usinado fck min=20MPA, bombeado,forma e lançamento- pilares | 8.5 | m3 | 1050 | 180 | 1230 | 10455
6 | ALVENARIAS | [6 empty] | 23392.59
6.1 | Tijolo de 6 Furos 15cm à vista | 64 | m2 | 29.71 | 19.1 | 48.81 | 3123.84
6.2 | Tijolo de 8 furos - 20 cm à vista | 307 | m2 | 33.75 | 22.5 | 56.25 | 17268.75
6.3 | Tijolo de 6 furos 15 cm comum | 36 | m2 | 21 | 15.5 | 36.5 | 1314
6.4 | Verga sobre porta | 20 | ml | 8.5 | 3.8 | 12.3 | 246
6.5 | Contraverga sob Janela | 160 | ml | 6.5 | 2.5 | 9 | 1440
7 | COBERTURAS | [6 empty] | 27032.555
7.1 | Estrutura de madeira p/ telha ondulada | 325 | m² | 15 | 8 | 23 | 7475
7.2 | Cobertura com telhas onduladas | 325 | m² | 19 | 4.5 | 23.5 | 7637.5
7.3 | Algeroz de chapa galvanizada n 26 | 75 | ml | 22 | 5.5 | 27.5 | 2062.5
7.4 | capeamento superior n 26 corte 28 | 120 | ml | 30 | 7.5 | 37.5 | 4500
7.5 | Calha de chapa galvanizada n 24 corte 80 | 29 | ml | 92.5 | 7.5 | 100 | 2900
7.6 | Calha de chapa galvanizada n 24 corte 60 | 12 | ml | 85 | 7.5 | 92.5 | 1110
7.7 | Rufos em chapa galvanizada n° 26 | 41 | ml | 27 | 3.5 | 30.5 | 1250.5
7.8 | Tablado para fechamento do poço do elevador | 4.13 | m2 | 20 | 3.5 | 23.5 | 97.055
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [6 empty] | 2897.5
8.1 | Impermeabilização com manta asfáltica 3mm marquises, inclusive proteção mecanica | 39 | m2 | 33 | 7.5 | 40.5 | 1579.5
8.2 | Dreno, poço elevador | 3 | m3 | 48 | 10 | 58 | 174
8.3 | Tratamento da Junta de Dilatação | 16 | m | 20 | 4 | 24 | 384
8.4 | Impermeabilização com pintura asfáltica (3 demãos)- vigas de fundação, poço de elevador, etc. | 95 | m2 | 5.5 | 2.5 | 8 | 760
9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 14809
9.1 | Chapisco | 850 | m2 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 2975
9.2 | Massa Grossa (emboço) | 850 | m2 | 1.4 | 5.5 | 6.9 | 5865
9.3 | Massa Fina | 850 | m2 | 0.5 | 5 | 5.5 | 4675
9.4 | Azulejos 20x20, branco, com argamassa colante s/ emboço | 27 | m2 | 28.5 | 5.5 | 34 | 918
9.5 | Forro de gesso Acartonado, completo inclusive negativos | 8 | m2 | 40 | 7 | 47 | 376
12 | DIVISÓRIAS | [6 empty] | 5550
12.1 | Divisória em gesso acartonado c/ isol. Acústico, completa | 75 | m2 | 60 | 14 | 74 | 5550
13 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 17049
13.1 | Porta semi-oca, abrir, 90x210cm, cedro - completa c/ ferragem | 2 | cj | 280 | 45 | 325 | 650
13.2 | Porta semi-oca, abrir, 110x210cm, cedro - completa c/ ferragem | 1 | cj | 330 | 45 | 375 | 375
13.3 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 140x210cm, cedro - completa c/ ferragem | 2 | un | 345 | 45 | 390 | 780
13.4 | Porta estruturada em tubo metalão, conforme projeto, - completa c/ ferragem 220x210cm | 1 | un | 1200 | 50 | 1250 | 1250
13.5 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 220x210cm, -cedro- - completa c/ ferragem | 2 | un | 520 | 45 | 565 | 1130
13.6 | Porta semi-oca, abrir, uma folha, 100x220cm, -cedro- - completa c/ ferragem para fechamento provisorio do elevador | 1 | un | 330 | 45 | 375 | 375
13.7 | Caixilho basculante de ferro | 57 | m2 | 195 | 10 | 205 | 11685
13.8 | Caixilho veneziana fixo de ferro 60 x 60 para ventilação telhado | 2 | un | 120 | 30 | 150 | 300
13.9 | fechadura de segurança | 10 | un | 40 | 5 | 45 | 450
13.10 | sinalização de porta | 2 | un | 4.5 | 1.5 | 6 | 12
13.11 | Numeração de porta | 7 | un | 4.5 | 1.5 | 6 | 42
14 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 26339.09
14.1 | Contra piso armado, e= 8cm, inclusive colchão de brita | 307 | m2 | 18 | 6.5 | 24.5 | 7521.5
14.2 | Cimentado p/pav. Colada 4 cm, | 307 | m2 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | 1135.9
14.3 | Emulsão para pav. Colado | 247 | m2 | 0.37 | 0.4 | 0.77 | 190.19
14.4 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5 | 65 | m2 | 23 | 10.5 | 33.5 | 2177.5
14.5 | Piso vinilico 30 x 30 cm | 247 | m2 | 48 | 3 | 51 | 12597
14.6 | Acabamento para piso vinilico | 247 | m2 | 3 | 8 | 11 | 2717
15 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 3447
15.1 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 41 | ml | 20 | 7 | 27 | 1107
15.2 | Soleira de basalto polido, espessura 2 cm | 18 | ml | 24 | 7 | 31 | 558
15.3 | Rodapé de madeira, h=7cm | 165 | ml | 5.8 | 5 | 10.8 | 1782
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E REDE ESTRUTURADA | [6 empty] | 23211.8
Instalações Elétricas
16.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 2 | uni | 65 | 6.8 | 71.8 | 143.6
16.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V PVC 70°C | 100 | m | 0.95 | 0.6 | 1.55 | 155
16.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V PVC 70°C | 40 | m | 8.28 | 2.8 | 11.08 | 443.2
16.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V PVC 70°C | 800 | m | 1.28 | 0.7 | 1.98 | 1584
16.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 1000V PVC 70°C | 50 | m | 12 | 3.5 | 15.5 | 775
16.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 200 | m | 2.04 | 1.1 | 3.14 | 628
16.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 1000V PVC 70°C | 70 | m | 24 | 5 | 29 | 2030
16.8 | Caixa 30x30cm PVC com tampa | 1 | uni | 20 | 10 | 30 | 30
16.10 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX | 1 | uni | 300 | 50 | 350 | 350
16.11 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 6 | uni | 11 | 8 | 19 | 114
16.12 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 4 | uni | 13 | 9 | 22 | 88
16.13 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 15 | 10 | 25 | 75
16.14 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 20 | uni | 15 | 8 | 23 | 460
16.15 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 32A - linha silentoque com espelho de alumínio - AC | 7 | uni | 15 | 8 | 23 | 161
16.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 4 | uni | 10 | 4 | 14 | 56
16.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 5 | uni | 10 | 4 | 14 | 70
16.19 | Disjuntor tripolar de potência curva C para 63 A - 18kA referência Siemens 3VF22 | 1 | uni | 300 | 12 | 312 | 312
16.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 55 | 12 | 67 | 67
16.21 | Duto de PVC 75mm com abertura e fechamento de vala e concretado conforme RIC AES-Sul - referência Kanalex | 40 | m | 7.5 | 7.5 | 15 | 600
16.22 | Eletrocalha lisa tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes, tampa e adaptadores conforme projeto com pintura cinza padrão | 20 | m | 45 | 15 | 60 | 1200
16.23 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura cinza padrão | 100 | m | 8 | 7 | 15 | 1500
16.24 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 4 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 66
16.25 | Haste de aterramento copperweld 2m x 3/8" | 1 | uni | 20 | 20 | 40 | 40
16.26 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de seguranç | 1 | uni | 95 | 15 | 110 | 110
16.27 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta r | 32 | uni | 150 | 30 | 180 | 5760
16.28 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de seguranç | 2 | uni | 110 | 20 | 130 | 260
16.29 | Perfilado perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto com pintura cinza padrão | 30 | m | 12 | 10 | 22 | 660
16.30 | Quadro Geral de Baixa Tensão tipo quadro de comando, metálico, com tratamento anticorrosivo, porta, dimensões de a=1,20m, l=0,76m, p=0,22m, referência CEMAR CS-12076-22, com placa de montagem laranja, barramento trifásico para 250A, preparado para 8 disju | 1 | uni |  | 200 | 200 | 200
Rede Estruturada
16.31 | Cabo telefônico externo subterrâneo CTP-APL 40-20 de 20 pares instalado conforme projeto | 90 | m | 2.5 | 2.5 | 5 | 450
16.32 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 400 | m | 1 | 0.8 | 1.8 | 720
16.34 | Caixa metálica 30x30cm com tampa - passagem | 1 | uni | 15 | 10 | 25 | 25
16.35 | Caixa PVC 15x15cm com tampa - passagem | 1 | uni | 10 | 8 | 18 | 18
16.36 | Certificação 5e | 38 | pt | 0 | 20 | 20 | 760
16.37 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 3 | uni | 40 | 20 | 60 | 180
16.39 | Eletrocalha lisa tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto com pintura cinza padrão | 20 | m | 38 | 14 | 52 | 1040
16.40 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura cinza padrão | 6 | m | 12 | 9 | 21 | 126
16.41 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura cinza padrão | 15 | m | 8 | 7 | 15 | 225
16.42 | Eletroduto PVC flexível reforçado 3/4" referência Tigreflex cor cinza | 50 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 80
16.44 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 10 | uni | 15 | 0 | 15 | 150
16.45 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 10 | uni | 30 | 0 | 30 | 300
16.47 | Transceiver conforme espeficações - incluindo solda e cordões ópticos | 2 | uni | 300 | 300 | 600 | 1200
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 4407.7947
| Água fria - PVC rígido soldável | [5 empty] | 0
17.1 | Rede de PVC 25 mm, inclusive conexões | 45 | m | 3.04 | 5 | 8.04 | 361.8
17.2 | Rede de PVC 32 mm, inclusive conexões | 25 | m | 6.54 | 5 | 11.54 | 288.5
17.3 | Registro de gaveta com acabamento 1" | 2 | un | 37.654 | 10.7233 | 48.3773 | 96.7547
| Instalações de Esgoto Cloacal |  |  |  | 0 | 0 | 0
17.4 | Rede de tubos de 40mm, inclusive conexões | 12 | m | 4.09 | 5.5 | 9.59 | 115.08
17.5 | Rede de tubos de 50mm, inclusive conexões | 18 | m | 7.32 | 5.5 | 12.82 | 230.76
17.6 | Rede de tubos de 100mm, inclusive conexões | 45 | m | 10.8 | 5.5 | 16.3 | 733.5
17.7 | Caixa Sifonada 150x150x50cm c/ grelha | 2 | un | 21 | 5.5 | 26.5 | 53
17.8 | Caixa de Inspeção de Alvenaria 60x60cm, rebocada com tampa de concreto | 3 | un | 75 | 95 | 170 | 510
| Rede pluvial |  |  |  |  | 0 | 0
17.9 | Rede de tubos de 150mm, inclusive conexões | 40 | ml | 19 | 5.5 | 24.5 | 980
17.10 | condutores verticais 100mm | 24 | ml | 8.6 | 3 | 11.6 | 278.4
17.11 | Caixa de Inspeção de Alvenaria 60x60cm, rebocada com grelha de ferro | 4 | un | 100 | 90 | 190 | 760
18 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 2678.25
18.1 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 98 | 32.75 | 130.75 | 261.5
18.2 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 230 | 5 | 235 | 470
18.3 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 25 | 5 | 30 | 60
18.4 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 1 | unid. | 550 | 12 | 562 | 562
18.5 | Vaso Sanitário c/ cx. Acoplada 1/2" | 2 | un | 267.3 | 30.375 | 297.675 | 595.35
18.6 | Conjunto de barras de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais, cromadas, marca DECA ou equivalente. | 2 | un | 270 | 30 | 300 | 600
18.7 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 2 | unid. | 17 | 8 | 25 | 50
18.8 | Porta toalha cromado do tipo bastão, completo e instalado | 2 | unid. | 37.2 | 2.5 | 39.7 | 79.4
19 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 872.8642
19.1 | Extintor de 6 Kg CO2 | 2 | un | 335 | 10.5131 | 345.5131 | 691.0262
19.2 | Extintor CL AP 10L | 2 | un | 80.4 | 10.519 | 90.919 | 181.838
20 | PINTURA | [6 empty] | 19135.5
20.1 | Verniz acrilico para tijolo a vista externo - minimo 3 demãos | 358 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 2864
20.2 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 966 | m2 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2511.6
20.3 | Massa corrida PVA - mínimo 2 demãos | 160 | m2 | 3 | 4.5 | 7.5 | 1200
20.4 | Pintura acrilica - mínimo 2 demãos | 740 | m2 | 2.85 | 3.5 | 6.35 | 4699
20.5 | Pintura latex PVA - mínimo 2 demãos | 412 | m2 | 2.25 | 3.5 | 5.75 | 2369
20.6 | Pintura esmalte sobre estrutura de ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 3 demãos | 125 | m2 | 5.8 | 8.5 | 14.3 | 1787.5
20.7 | Pintura esmalte sobre capeamento e rufos, inclusive fundo - mínimo 2 demãos | 277 | ml | 1.1 | 4.8 | 5.9 | 1634.3
20.8 | Pintura esmalte s/rodapé de madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 165 | ml | 1.25 | 4.05 | 5.3 | 874.5
20.9 | Massa p/ madeira (ponsar) | 41 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 254.2
20.10 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 41 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 434.6
20.11 | Aplicação de fungicida - marcos e portas de madeira - mínimo 2 demãos | 41 | m2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 94.3
20.12 | Pintura esmalte em eletroduto/ eletrocalha | 150 | ml | 1.5 | 1.25 | 2.75 | 412.5
21 | VIDROS | [6 empty] | 3196.75
21.1 | liso 4mm | 57 | m2 | 40 | 10.5 | 50.5 | 2878.5
21.2 | liso 5 mm | 2 | m2 | 42 | 10.5 | 52.5 | 105
21.3 | miniboreal 4 mm | 1.5 | m2 | 45 | 10.5 | 55.5 | 83.25
21.4 | Espelho 40x60cm, e=4mm | 2 | un | 60 | 5 | 65 | 130
22 | SERVIÇOS EXTERNOS | [6 empty] | 2195.4
22.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 25 | ml | 15 | 3 | 18 | 450
22.2 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 1.2 | m3 | 40 | 2 | 42 | 50.4
22.3 | Pavimentação com blocos sextavados, pó de pedra e compactação | 25 | m² | 24 | 6 | 30 | 750
22.4 | Camada de terra orgânica (preta) p/ plantio de grama - esp.=7cm | 70 | m2 | 4 | 2.5 | 6.5 | 455
22.5 | Grama em leiva | 70 | m2 | 6 | 1 | 7 | 490
23 | LIMPEZA | [6 empty] | 94
23.1 | Limpeza geral para entrega | 376 | m2 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 94
| Total | [5 empty] | 299336.7939 | 299336.7939