## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 3220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 3220-8104
ORÇAMENTO ANALÍTICO
REFORMA NA OFICINA DA EQUIPE BOMBAJA - CT - UFSM
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UN | MAT. | MÃO-DE-OBRA | PREÇO SERVIÇO | VALOR TOTAL | SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica. | 232.88 | m² | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 116.44
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | Cópias e despesas legais. | 232.9 | m² | 1.2 |  | 1.2 | 279.48
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.3.1 | Instalação provisória de água. | 1 | pt | 50 | 40 | 90 | 90
1.3.2 | Instalação provisória de enegia. | 1 | pt | 70 | 40 | 110 | 110
1.4 | LIMPEZA DA OBRA
1.4.1 | Limpeza permanente e final da obra. | 90 | d |  | 4.1 | 4.1 | 369
1.5 | TRANSPORTE
1.5.1 | Transporte interno e externo. | 90 | d |  | 5 | 5 | 450
1.6 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.6.1 | Abertura de vão em parede de alvenaria, completa. | 5.2 | m² | 5 | 4.9 | 9.9 | 51.48
1.6.2 | Retirada de porta de madeira. | 1 | un |  | 25 | 25 | 25
1.6.3 | Demolição de parede de alvenaria. | 12 | m² |  | 5 | 5 | 60
1.6.4 | Demolição de bases de equipamentos. | 18 | m² |  | 7.5 | 7.5 | 135
1.6.5 | Retirada de parede de divisória leve. | 9 | m² |  | 5.5 | 5.5 | 49.5
1.6.6 | Abertura de canaleta em piso. | 2.5 | m² |  | 18.5 | 18.5 | 46.25
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 1782.15
2 | INFRA ESTRUTURA
2.1 | Viga de fundação ( 0,2x0,2m ), completa. | 1.73 | m³ | 600 | 80 | 680 | 1176.4
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 1176.4
3 | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | Vigas de concreto armado ( 0,15x0,15m ), completa. | 0.98 | m³ | 600 | 80 | 680 | 666.4
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 666.4
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS
4.1.1 | Paredes com blocos cerâmicos, 6F, 20cm. | 85 | m² | 20 | 16 | 36 | 3060
4.1.2 | Paredes com blocos cerâmicos, 6F, 15cm. | 33 | m² | 15.5 | 16 | 31.5 | 1039.5
4.1.3 | Parede de gesso acartonado, completa. | 88 | m² | 36 | 13.5 | 49.5 | 4356
4.1.4 | Parede de divisória leve. | 78 | m² | 58 | 9.5 | 67.5 | 5265
4.1.5 | Porta de divisória leve, completa. | 3 | un | 170 | 55 | 225 | 675
4.1.6 | Parede de divisória leve com reaproveitamento. | 9 | m² |  | 9.5 | 9.5 | 85.5
4.2 | ESQUADRIAS, PEITORIS, FERRAGENS.
4.2.1 | Janela metálica, 1,0x1,4m. | 2.8 | m² | 132 | 47 | 179 | 501.2
4.2.2 | Porta metálica 2,0x2,1m (de correr), completa. | 1 | un | 260 | 80 | 340 | 340
4.2.3 | Porta de madeira semi-oca 0,8x2,10m, completa. | 1 | un | 180 | 65 | 245 | 245
4.2.4 | Porta madeira semi-oca 2,0x2,1m, completa. | 1 | un | 550 | 85 | 635 | 635
4.2.5 | Porta de madeira com reaproveitamento. | 1 | un |  | 70 | 70 | 70
4.2.6 | Fechos de embutir. | 2 | un | 12 | 6 | 18 | 36
4.2.7 | Prendedor de folha de porta, cromado. | 3 | un | 9.5 | 3 | 12.5 | 37.5
4.2.8 | Estrutura metálica para condicionador de ar, completo. | 5 | un | 45 | 38 | 83 | 415
4.3 | VIDROS E PLÁSTICOS
4.3.1 | Vidro liso 4mm. | 1.4 | m² | 41 | 13 | 54 | 75.6
4.3.2 | Vidro liso 5mm. | 1.6 | m² | 50 | 13 | 63 | 100.8
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 16937.1
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
5.1 | PROTEÇÕES
5.1.1 | Forro de PVC, completo. | 81 | m² | 33 | 6.2 | 39.2 | 3175.2
5.1.2 | Isopor, e =2cm. | 78 | m² | 11 | 1.5 | 12.5 | 975
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 4150.2
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
6.1 | REVESTIMENTOS
6.1.1 | Chapisco. | 2.7 | m² | 1.5 | 1.25 | 2.75 | 7.425
6.1.2 | Argamassa grossa. | 2.7 | m² | 3 | 5.7 | 8.7 | 23.49
6.1.3 | Argamassa fina. | 1.3 | m² | 1.6 | 4 | 5.6 | 7.28
6.1.4 | Massa acrílica com textura. | 1.3 | m² | 4.5 | 5.3 | 9.8 | 12.74
6.1.5 | Massa em parede gessso acartonado. | 88 | m² | 3.25 | 5.1 | 8.35 | 734.8
6.2 | PINTURA
6.2.1 | Com tinta acrilica em piso, completo (fundo, lavagem ). | 127 | m² | 6 | 3.1 | 9.1 | 1155.7
6.2.2 | Com tinta esmalte em porta metálica, com fundo. | 8.4 | m² | 7 | 5.5 | 12.5 | 105
6.2.3 | Com tinta esmalte em janela metálica, com fundo. | 2.8 | m² | 7 | 5.5 | 12.5 | 35
6.2.4 | Com tinta esmalte em porta metálica. | 4.2 | m2 | 5.5 | 4 | 9.5 | 39.9
6.2.5 | Com tinta esmalte em porta de madeira, com funfo e massa. | 15.75 | m² | 8 | 5 | 13 | 204.75
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 2326.085
7 | PAVIMENTAÇÕES
7.1 | Recuperação de piso desempenado. | 20 | m² | 4 | 5.7 | 9.7 | 194
7.2 | Piso de concreto desempenado em canaleta. | 2.5 | m² | 14 | 10 | 24 | 60
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 254
8 | MEZANINO
8.1 | Serviços preliminares.
8.1.1 | Projeto estrutural. | 76 | m² |  | 7 | 7 | 532
8.2 | Estrutura metálica.
8.2.1 | Elementos de fixação. | 19 | un | 45 | 18 | 63 | 1197
8.2.2 | Pilares metálico perfil "U" duplo (100x40x2,65mm). | 19 | un. | 95 | 25 | 120 | 2280
8.2.3 | Perfil metálico "U" (100x40x2,65mm). | 36 | m | 25 | 8 | 33 | 1188
8.2.4 | Treliças ( 400x30x0,265cm). | 6 | un. | 150 | 42 | 192 | 1152
8.2.5 | Treliças ( 200x30x0,265cm). | 3 | un. | 105 | 30 | 135 | 405
8.2.6 | Treliças (500 x40x 0,265cm). | 1 | un | 190 | 60 | 250 | 250
8.2.7 | Escada metálica, L = 1,10m, completa. | 6 | m² | 250 | 45 | 295 | 1770
8.2.8 | Cantoneira metálica. | 48 | m | 10 | 11 | 21 | 1008
8.2.9 | Pintura em estrutura metálica. | 162 | m | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 421.2
8.3 | Estrutura de madeira.
8.3.1 | Barrotes de madeira. | 160 | m | 17 | 5 | 22 | 3520
8.3.2 | Assoalho de madeira. | 76 | m² | 54 | 13 | 67 | 5092
8.3.3 | Lixamento de assoalho de madeira, completo. | 76 | m² | 3.5 | 9.2 | 12.7 | 965.2
8.3.4 | Rodapé de madeira. | 28 | m | 6.1 | 2.4 | 8.5 | 238
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 20018.4
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA
9.1.1 | Tubos e coneções em PVC rígido, junta soldável, tipo água 25mm. | 3 | m | 4 | 2.9 | 6.9 | 20.7
9.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.2.1 | Tubos e coneções em PVC rígido, tipo esgoto 50mm. | 4 | m | 8.5 | 4.1 | 12.6 | 50.4
9.2.2 | Caixa sifonada em PVC, com tampa cega. | 1 | un | 32 | 8 | 40 | 40
9.2.3 | Balcão de madeira com tampo inox, completo | 1 | un | 350 | 50 | 400 | 400
9.3 | INSTALAÇÕES NA REDE ELÉTRICA
9.3.1 | Caixa de inspeção com tampa de concreto | 1 | un | 100 | 80 | 180 | 180
9.3.2 | Tubo e coneções em PVC rígido, 100mm. | 16 | m | 10 | 4.5 | 14.5 | 232
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 923.1
10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO
10.1 | Extintor de incêndio tipo gás carbônico, capacidade de 6kg (B,C). | 2 | un | 155 | 10 | 165 | 330
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 330
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | Cabo de cobre monopolar flexível, #1,5mm² 750V, 70°C, com capa ''LSZH''(gases tóxicos e corrosivos), referência Afumex | 500 | m | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 750
11.2 | Cabo de cobre monopolar flexível, #16mm² 750V, 70°C, com capa ''LSZH''(gases tóxicos e corrosivos), referência Afumex | 90 | m | 8.62 | 3.2 | 11.82 | 1063.8
11.3 | Cabo de cobre monopolar flexível, #4mm² 750V, 70°C, com capa ''LSZH''(gases tóxicos e corrosivos), referência Afumex | 1200 | m | 2.1 | 1.1 | 3.2 | 3840
11.4 | Cabo de cobre monopolar flexível, #6mm² 750V, 70°C, com capa ''LSZH''(gases tóxicos e corrosivos), referência Afumex | 330 | m | 3.1 | 1.8 | 4.9 | 1617
11.5 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 44 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX | 1 | uni | 450 | 50 | 500 | 500
11.6 | Condulete de alumínio 1'' e 1 tomada 2P+T tipo industrial blindada de sobrepor 32A com plug referência Steck | 1 | uni | 80 | 15 | 95 | 95
11.7 | Condulete de alumínio 1'' e 1 tomada 3P+T tipo industrial blindada de sobrepor 32A com plug referência Steck | 5 | uni | 125 | 15 | 140 | 700
11.8 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 11 | 6.78 | 17.78 | 35.56
11.9 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 10 | 6.78 | 16.78 | 50.34
11.10 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 4 | uni | 13 | 8.16 | 21.16 | 84.64
11.11 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 45 | uni | 15 | 6.78 | 21.78 | 980.1
11.12 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 32A - linha silentoque com espelho de alumínio - AC | 3 | uni | 15 | 6.78 | 21.78 | 65.34
11.13 | Condulete de alumínio e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 15 | 8.16 | 23.16 | 23.16
11.14 | Deslocamento e readequação do barramento blindado existente | 1 | uni | 500 | 300 | 800 | 800
11.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 10 | 5 | 15 | 45
11.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 14 | uni | 10 | 5 | 15 | 210
11.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referência Siemens | 2 | uni | 12 | 5 | 17 | 34
11.18 | Disjuntor tripolar de potência curva C para 63A / 25kA | 1 | uni | 500 | 20 | 520 | 520
11.19 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 50 | 15 | 65 | 130
11.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 3 | uni | 50 | 15 | 65 | 195
11.21 | DR - Interruptor de fuga tetrapolar tipo europeu tipo AC para 63 A - 30mA referência Siemens | 1 | uni | 200 | 20 | 220 | 220
11.22 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 3 | m | 18 | 15 | 33 | 99
11.23 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 156 | m | 15 | 15 | 30 | 4680
11.24 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 15 | m | 12 | 10 | 22 | 330
11.25 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1.1/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 18 | m | 18 | 12 | 30 | 540
11.26 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 165 | m | 8 | 8 | 16 | 2640
11.27 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 4 | rl | 4.77 | 10.23 | 15 | 60
11.28 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V | 2 | uni | 75 | 20 | 95 | 190
11.29 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V | 38 | uni | 90 | 20 | 110 | 4180
11.30 | Luminária tipo arandela, caixa e lâmpada incandescente de 60W - rosca E27 de porcelana com globo leitoso | 1 | uni | 15 | 16.3 | 31.3 | 31.3
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 24709.24
10 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
10.1 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 66 | m | 8 | 8 | 16 | 1056
10.2 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 4P padrão Anatel - linha silentoque com espelho de alumínio | 4 | uni | 15 | 6.78 | 21.78 | 87.12
10.3 | Fio telefônico FI interno - par | 160 | m | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 32
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 1175.12
11 | REDE LÓGICA
11.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 100 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 160
11.2 | Certificação 5e | 1 | pt | 0 | 10 | 10 | 10
11.3 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 1 | uni | 25 | 15 | 40 | 40
11.4 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 24 | m | 8 | 8 | 16 | 384
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 594
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 75042.195 | 75042.195