## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO 2013
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : CONSTRUÇÃO DA CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES - PRÉDIO 2 - CESNORS
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 57663.94
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 903.8 | m2 | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 415.748
1.2 | Administração local | 903.8 | m2 | 3.85 | 14.38 | 18.23 | 16476.274
1.3 | Projeto de fundações | 903.8 | m2 | 0.05 | 0.78 | 0.83 | 750.154
1.4 | Projeto estrutural | 903.8 | m2 | 0.05 | 9.55 | 9.6 | 8676.48
1.5 | Projeto Hidrossanitário | 903.8 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 5016.09
1.6 | Projeto de Prevenção contra Incendios - PPCI | 903.8 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 5016.09
1.7 | Projeto "As built" (como construído) | 903.8 | m2 | 0.05 | 2.54 | 2.59 | 2340.842
1.8 | Cópias e despesas legais | 903.8 | m2 | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 948.99
1.9 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 110 | m | 41.2 | 6.46 | 47.66 | 5242.6
1.10 | Instalação provisória Elétrica | 1 | unid | 302 | 120.75 | 422.75 | 422.75
1.11 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | unid | 148.5 | 86.25 | 234.75 | 234.75
1.12 | Barraco de obra | 30 | m2 | 152 | 65 | 217 | 6510
1.13 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.14 | Locação da Obra | 903.8 | m2 | 0.5 | 0.44 | 0.94 | 849.572
1.15 | Sondagem - SPT, com laudo técnico | 20 | m | 27.5 | 97.75 | 125.25 | 2505
1.16 | Limpeza permanente da obra | 330 | d | 0.12 | 2.53 | 2.65 | 874.5
1.17 | Transporte interno e externo | 330 | d | 0.05 | 3.47 | 3.52 | 1161.6
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 8999.875
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 320 | m2 | 0.05 | 2.7 | 2.75 | 880
2.2 | Aterro importado, compactado com material de boa capacidade de suporte | 80 | m3 | 22.1 | 5.13 | 27.23 | 2178.4
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 8.5 | m3 | 0.05 | 21.3 | 21.35 | 181.475
2.4 | Escavação mecânica de solo | 100 | m3 | 0.05 | 9.43 | 9.48 | 948
2.5 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 50 | m3 | 0.05 | 4.27 | 4.32 | 216
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 150 | m3 | 0.05 | 16.11 | 16.16 | 2424
2.7 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 30 | m3 | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 2172
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 75339.4
3.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 430 | m | 49.67 | 37.72 | 87.39 | 37577.7
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 2 | m3 | 184.25 | 114.1 | 298.35 | 596.7
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 25,0 MPa, bombeado, completa | 25 | m3 | 1019.3 | 467.3 | 1486.6 | 37165
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 248130.579
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 48.5 | m3 | 1139.18 | 714.33 | 1853.51 | 89895.235
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 23.5 | m3 | 1414.6 | 887.51 | 2302.11 | 54099.585
4.3 | Calha em concreto armado fck 20 Mpa (usinado bombeado) - completa | 2.1 | m3 | 941.6 | 507.97 | 1449.57 | 3044.097
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa mínima concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 845 | m2 | 91.17 | 18.18 | 109.35 | 92400.75
4.5 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10cm, fck 25 Mpa (usinado bombeado) completa | 2 | m3 | 943.81 | 726.82 | 1670.63 | 3341.26
4.6 | Escada em concreto armado, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 2.8 | m3 | 1183.77 | 726.82 | 1910.59 | 5349.652
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 123534.09
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 1200 | m2 | 27.14 | 17.57 | 44.71 | 53652
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 1100 | m2 | 34.4 | 23.43 | 57.83 | 63613
5.3 | Alvenaria maciça de 15cm (espessura), tipo cobogó, (cisterna CEU 1 e CEU 2) | 62 | m2 | 34.1 | 21.24 | 55.34 | 3431.08
5.4 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 115 | m | 5.54 | 4.65 | 10.19 | 1171.85
5.5 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 59 | m | 22.14 | 6.1 | 28.24 | 1666.16
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 146383.57
6.1 | Caixilho de correr, metalon, com contra-marco, e persiana externa de alumínio e poliuterano, com abertura de 30°, dormitórios, completo e instalado. | 37 | m2 | 480.93 | 15.84 | 496.77 | 18380.49
6.2 | Caixilho basculante e de correr, metalon, com contra-marco, banheiros, lavanderia, corredor e escada, completo e instalado. | 245 | m2 | 392.7 | 15.84 | 408.54 | 100092.3
6.3 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa, (cisterna CEU 1 e CEU 2) | 11 | m2 | 135.33 | 15.84 | 151.17 | 1662.87
6.4 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 180 x210, completa | 1 | cj | 1442.5 | 63.25 | 1505.75 | 1505.75
6.5 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e e ferragens 80 x210, completa | 1 | cj | 600.6 | 63.25 | 663.85 | 663.85
6.6 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa, banheiros | 17 | cj | 424.6 | 50.62 | 475.22 | 8078.74
6.7 | Porta interna semi-oca 90x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa, portas externas e banheiros e PNE | 19 | cj | 453.2 | 50.62 | 503.82 | 9572.58
6.8 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 18 | m | 36.09 | 1.89 | 37.98 | 683.64
6.9 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 4 | m2 | 195 | 14.49 | 209.49 | 837.96
6.10 | Alçapão em chapa metálica n 20, 80 x80cm, com pintura esmalte, completo | 2 | unid | 173.25 | 15.17 | 188.42 | 376.84
6.11 | Escada marinheiro em metalon 30 x 40 , com pintura esmalte, completo | 3.4 | m | 57.75 | 15.7 | 73.45 | 249.73
6.12 | Placa de sinalização das portas internas, 12 x 30 cm | 1 | unid | 22.92 | 1.89 | 24.81 | 24.81
6.13 | Placa de numeração das portas internas, 10 x 10 cm | 18 | unid | 7.98 | 1.89 | 9.87 | 177.66
6.14 | Trava de portas | 1 | unid | 4.91 | 1.89 | 6.8 | 6.8
6.15 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 2 | cj | 1850 | 54.34 | 1904.34 | 3808.68
6.16 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 1 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 260.87
7 | COBERTURA | [6 empty] | 22692.1
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 250 | m2 | 16.67 | 16.8 | 33.47 | 8367.5
7.2 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação | 250 | m2 | 28.73 | 3.2 | 31.93 | 7982.5
7.3 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 1 | m | 36.41 | 5.69 | 42.1 | 42.1
7.4 | Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 34 | m | 37.51 | 5.69 | 43.2 | 1468.8
7.5 | Capeamento p/ platibanda corte 55cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 66 | m | 67.51 | 5.69 | 73.2 | 4831.2
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA / SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 131270.5839
8.1 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #1,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 1320 | m | 1.27 | 0.38 | 1.65 | 2178
8.2 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #10mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 1235 | m | 8.255 | 2.53 | 10.785 | 13319.475
8.3 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #16mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico | 4 | m | 13.4747 | 4.05 | 17.5247 | 70.0988
8.4 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #2,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 3637 | m | 1.9558 | 0.59 | 2.5458 | 9259.0746
8.5 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #25mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 18 | m | 21.1328 | 6.34 | 27.4728 | 494.5104
8.6 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #4,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 518 | m | 3.2893 | 0.99 | 4.2793 | 2216.6774
8.7 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #50mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico | 69 | m | 43.1165 | 12.89 | 56.0065 | 3864.4485
8.8 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #6,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 272 | m | 4.9911 | 1.52 | 6.5111 | 1771.0192
8.9 | Caixa de passagem de embutir 400x400x150mm (dimensoes internas) em alvenaria maciça, com fundo de brita de 15cm, com cantoneira metálicas, com tampa em duas folhas de concrreto armado soldado em cantoneiras e suporte para para remoção | 21 | uni | 381 | 6 | 387 | 8127
8.10 | Caixa de Inspeção 80x80x80cm (dimensões internas) em alvenaria maciça, com fundo de brita de 15cm, com cantoneira metálicas, com tampa em duas folhas de concreto armado soldado em cantoneiras e suporte para para remoção. Instalar junto ao poste existente para criar ramal de ligação subterrâneo. | 1 | uni | 508 | 30 | 538 | 538
8.11 | Caixa de Inspeção Aterramento do quadro de medidores | 1 | uni | 20 | 6 | 26 | 26
8.12 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 16 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 100A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios | 20 | uni | 210 | 90 | 300 | 6000
8.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 10A - 4,5kA 220V | 18 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 223.38
8.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 4,5kA 220V | 20 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 248.2
8.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 4,5kA 220V | 18 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 223.38
8.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 4,5kA 220V | 18 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 223.38
8.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50A - 4,5kA 220V | 36 | uni | 11.4 | 3.72 | 15.12 | 544.32
8.18 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125A - 10kA 380V | 1 | uni | 103.93 | 22.63 | 126.56 | 126.56
8.19 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32A - 10kA 380V | 4 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 301.8
8.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 10kA 380V | 2 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 150.9
8.21 | Dispositivo de proteção contra surtos - DPS, trifásico com neutro, classe II, esquema de ligação 3P+N TNS, 220/380V, 40kA | 1 | uni | 254 | 76.2 | 330.2 | 330.2
8.22 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 1", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 430 | m | 2.8 | 6.48 | 9.28 | 3990.4
8.23 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 1 1/2", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 25 | m | 3.2 | 6.48 | 9.68 | 242
8.24 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 3/4", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 1364 | m | 2.1 | 4.32 | 6.42 | 8756.88
8.25 | Haste de aterramento copperweld de 3,0m x 5/8" com conector | 1 | uni | 31.97 | 13.7 | 45.67 | 45.67
8.26 | Interruptor de 1 tecla paralela 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 52 | uni | 8.89 | 3.81 | 12.7 | 660.4
8.27 | Interruptor de 1 tecla simples 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 92 | uni | 7.65 | 3.28 | 10.93 | 1005.56
8.28 | Interruptor de 1 tecla intermediária 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixa 4"x2" | 7 | uni | 7.65 | 3.81 | 11.46 | 80.22
8.29 | Interruptor de fuga Diferencial Residual (DR) bipolar, tipo europeu, tipo AC, para 63A | 19 | uni | 88.9 | 17.78 | 106.68 | 2026.92
8.30 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T com espelho. | 30 | uni | 60 | 25 | 85 | 2550
8.31 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T com espelho e inscrição SAIDA.. | 1 | uni | 60 | 25 | 85 | 85
8.32 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x26W, cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN03-S226, COM VIDRO FOSCO, com 2 lâmpadas compactas não-integradas de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 36 | uni | 105 | 45 | 150 | 5400
8.33 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 2 lâmpadas tubulare de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operação em 30kHz - instalada | 82 | uni | 150 | 50 | 200 | 16400
8.34 | Luminária plástica para lâmpada incandescente 1x100W, base E-27, com lâmpada modelo Belalux 100W | 17 | uni | 30 | 20 | 50 | 850
8.35 | Luminária tipo refletor, uso externo, orientável, laterais de alumínio fundido, hermeticamente fechada, com vidro temperado, com lâmpada vapor metálico 250W base E40, reator eletromagnético e ignitor, uso externo, 220V, alto fator de potência AFP>0.92, instalada | 3 | uni | 250 | 30 | 280 | 840
8.36 | Montagem, fixação e instalação de Quadro de medidores, padrão RGE, completo conforme projeto, com porta, borracha de vedação na porta, em madeira tratada, com portas venezianadas, internamento com caixas metálicas CED e vinte CP-2. Dimensões mínimas (AxLxP) 180x355x40cm, com chave padrão , com barramento trifásico central para 125A, barra de terra e de neutro. Com aterramento e cabos de proteção conforme projeto. Com vinte medidores eletrônicos instalados do tipo ELO ou similar técnico e DPS instalados dentro da CED. | 1 | uni | 11000 | 1200 | 12200 | 12200
8.37 | Relé fotoelétrico com base 220V, com sistema de relé eletromecânico de acionamento, com capacidade mínima de 1000W, para uso externo e iluminação pública | 3 | uni | 24.43 | 10.47 | 34.9 | 104.7
8.38 | Instalação de Relé fotoelétrico com base 220V | 3 | uni | 35 | 10.47 | 45.47 | 136.41
8.39 | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 219 | uni | 13.29 | 3.28 | 16.57 | 3628.83
8.40 | Tomada tipo industrial blindada de sobrepor 4P+T 32A com tampa-mola e plugue referência Steck ou similar técnico | 3 | uni | 180 | 25 | 205 | 615
8.41 | Transformador de distribuição trifásico com isolação à óleo 23,1k/380/220V de 150kVA, com todos os suportes de fixação, chaves seccionadoras base C com elo fusível tipo 5H, para-raios poliméricos - padrão RGE - instalado - em substituição do tranformador existente de 75kVA. | 1 | uni | 11200 | 3775 | 14975 | 14975
8.42 | Instalação de Barra chata de Alumínio Ref 772 da Termotécnica ou similar técnico - 5/8"x1/8"x3m (70mm²) com furo 7mm, para a captação e descida | 210 | m | 9.44 | 4.2 | 13.64 | 2864.4
8.43 | Instalação de Curvas de Alumínio Ref 778 da Termotécnica ou similar técnico - 7/8"x1/8"x300mm | 20 | uni | 2.5 | 1.8 | 4.3 | 86
8.44 | Instalação de Cabo de cobre nú #50mm² (7fiosx3mm (NBR 6524)) - ref TEL 5750 da Termotécnica ou similar técnico | 96 | m | 12 | 4 | 16 | 1536
8.45 | Instalação de Haste de aterramento copperweld de 3m x 5/8" com conector e caixa de inspeção de aterramento 30x30cm | 6 | uni | 42 | 18 | 60 | 360
8.46 | Acionador manual com alertador para alarme de incêndio, tipo quebra-vidro para acionamento do alarme, confeccionada em chapa metálica na cor vermelha, acionamento automático através do botão Push-Button, circuito eletrônico de supervisão, com leds indicativos, com reforçador de sinal se necessário | 6 | uni | 62.23 | 26.67 | 88.9 | 533.4
8.47 | Central de acionamento de alarmes, com suporte para no mínimo 5 laços com 20 dispositivos cada, Display, Timer para sirenes, LEDs de indicação ligado e fogo, saída 24V para sirenes, indicação de falta de AC, com baterias, completo | 1 | cjto | 311.15 | 133 | 444.15 | 444.15
8.48 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 162 | m | 2.67 | 1.14 | 3.81 | 617.22
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 17262.012
9.1 | Certificação categoria 6 | 52 | pt | 0 | 40 | 40 | 2080
9.2 | Instalação de Cabo de rede cat6, referência Furukawa | 987 | m | 6.3 | 0.6 | 6.9 | 6810.3
9.3 | Instalação de Cabo ótico externo | 53 | m | 12.5 | 2.5 | 15 | 795
9.4 | Instalação de tomada com espelho para 1 conector RJ45 | 18 | uni | 4 | 3 | 7 | 126
9.5 | Instalação de tomada com espelho para 2 conectores RJ45 | 17 | uni | 7 | 3 | 10 | 170
9.6 | Instalação de Patch cable categoria 6 cor azul (para dados) | 52 | uni | 20 | 0.5 | 20.5 | 1066
9.7 | Instalação de Patch panel modular categoria 6 48 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos - saída pontos de rede | 1 | uni | 450 | 150 | 600 | 600
9.8 | Instalação de Patch panel modular categoria 6 12 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos - saída pontos de rede | 1 | uni | 190 | 80 | 270 | 270
9.9 | Instalação de Switch + conversor de mídia ou Switch com tecnologia GBIC, 24 portas, compatível para categoria 6 | 3 | uni | 420 | 180 | 600 | 1800
9.10 | Instalação de Rack tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 12U x 570mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, bandeja estendida, 1 calha de tomadas 1U, kit ventilação, completo, referência CEMAR CRC-PA-19" | 1 | uni | 840 | 360 | 1200 | 1200
9.11 | Caixa de passagem de embutir 400x400x150mm (dimensoes internas) em alvenaria maciça, com fundo de brita de 15cm, com cantoneira metálicas, com tampa em duas folhas de concrreto armado soldado em cantoneiras e suporte para para remoção | 2 | uni | 381 | 6 | 387 | 774
9.12 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 3/4", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 271 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 813
9.13 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 20 | m | 14.4 | 4.32 | 18.72 | 374.4
9.14 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões derivações, suportes e adaptadores, com tampa | 3.8 | m | 28 | 8.4 | 36.4 | 138.32
9.15 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 1", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 26.4 | m | 2.8 | 6.48 | 9.28 | 244.992
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 147404.794
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 51 | m | 4.39 | 2.7 | 7.09 | 361.59
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 8.09 | 3.38 | 11.47 | 68.82
10.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 81 | m | 10.74 | 3.38 | 14.12 | 1143.72
10.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 182 | m | 13.86 | 4.06 | 17.92 | 3261.44
10.5 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 20 | m | 20.56 | 5.41 | 25.97 | 519.4
10.6 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 21 | m | 31.19 | 6.08 | 37.27 | 782.67
10.7 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 5.5 | m | 49.67 | 8.29 | 57.96 | 318.78
10.8 | Hidrômetro Multijato, Qnom 3,5m³/h, Qmax 7m³/h, Rosqueado 1", completo e instalado conforme projeto hidrossanitário | 2 | unid. | 579 | 10 | 589 | 1178
10.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 8 | unid. | 63.53 | 13.54 | 77.07 | 616.56
10.10 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 69.3 | 13.54 | 82.84 | 331.36
10.11 | Válvula de retenção, completa e instalada, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 103.95 | 13.54 | 117.49 | 234.98
10.12 | Válvula de retenção, completa e instalada, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 121.28 | 13.54 | 134.82 | 134.82
10.13 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 3 | unid. | 17.33 | 5.41 | 22.74 | 68.22
10.14 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 6 | unid. | 22.52 | 5.41 | 27.93 | 167.58
10.15 | Bóia automática 1 1/4" | 2 | unid. | 300.3 | 40.25 | 340.55 | 681.1
10.16 | Bóia automática 1 1/2" | 2 | unid. | 329.18 | 40.25 | 369.43 | 738.86
10.17 | Torneira bóia 1 1/2" | 2 | unid. | 98.18 | 13.54 | 111.72 | 223.44
10.18 | Reservatório de fibra 5000 L | 3 | unid. | 1485 | 60.95 | 1545.95 | 4637.85
10.19 | Reservatório de fibra 7000 L | 2 | unid. | 1985 | 60.95 | 2045.95 | 4091.9
ÁGUA QUENTE
10.20 | Rede de tubos e conexões de água quente em CPVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 44 | m | 11 | 2 | 13 | 572
10.21 | Rede de tubos e conexões de água quente em CPVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15.5 | m | 18 | 2.5 | 20.5 | 317.75
ESGOTO SANITÁRIO
10.22 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 18 | unid. | 34.65 | 8.12 | 42.77 | 769.86
10.23 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 18 | unid. | 46.2 | 8.12 | 54.32 | 977.76
10.24 | Ralo sifonado cilíndrico normal 100mm - 40mm | 18 | unid. | 22.52 | 8.12 | 30.64 | 551.52
10.25 | Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 20cm, com seção interna de 80x80x80cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 13 | unid. | 346.5 | 143.75 | 490.25 | 6373.25
10.26 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 53 | m | 4.16 | 4.04 | 8.2 | 434.6
10.27 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 69 | m | 7.39 | 4.46 | 11.85 | 817.65
10.28 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 162 | m | 9.24 | 8.06 | 17.3 | 2802.6
10.29 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 85 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 1863.2
10.30 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 76 | m | 25.41 | 10.57 | 35.98 | 2734.48
ESGOTO PLUVIAL
10.31 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 75 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 1644
10.32 | Rede de tubos de concreto simples 30cm | 20 | m | 26.46 | 20.13 | 46.59 | 931.8
10.33 | Caixa de areia em alvenaria maciça 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 2 | unid. | 374 | 143.75 | 517.75 | 1035.5
KIT ÁGUA DE CHUVA
10.34 | Filtro VF1, acqua save ou equivalente | 2 | unid | 3190 | 143.75 | 3333.75 | 6667.5
10.35 | Freio d'água, acqua save ou equivalente | 2 | unid | 165 | 28.75 | 193.75 | 387.5
10.36 | Sifão ladrão, acqua save ou equivalente | 1 | unid | 363 | 28.75 | 391.75 | 391.75
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
10.37 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 16000 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. Especificações | 1 | unid. | 32538 | 1725 | 34263 | 34263
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.38 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA IZY equivalente | 17 | unid. | 185.79 | 23.76 | 209.55 | 3562.35
10.39 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 1 | unid. | 546.7 | 65.21 | 611.91 | 611.91
10.40 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 17 | unid. | 193.05 | 19.01 | 212.06 | 3605.02
10.41 | Lavatório de louça de canto , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 1 | unid. | 783.75 | 19.01 | 802.76 | 802.76
10.42 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ UMA TECLA DE ACIONAMENTO metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 18 | unid. | 169.4 | 32.6 | 202 | 3636
10.43 | Bancada em concreto armado Fck 20Mpa alisado espessura 8 cm, cantoneira 3/4" x 1/8" de borda chumbada no concreto | 28.8 | m2 | 83.16 | 68.71 | 151.87 | 4373.856
10.44 | Granito cinza andorinha com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 28.8 | m2 | 264 | 82.11 | 346.11 | 9967.968
10.45 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 18 | unid. | 210.1 | 19.01 | 229.11 | 4123.98
10.46 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 18 | unid. | 336.6 | 5.07 | 341.67 | 6150.06
10.47 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 18 | unid. | 149.6 | 5.07 | 154.67 | 2784.06
10.48 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente, tanques e externas. | 20 | unid. | 130.9 | 5.07 | 135.97 | 2719.4
10.49 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 36 | unid. | 80.3 | 11.41 | 91.71 | 3301.56
10.50 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 18 | unid. | 99 | 11.41 | 110.41 | 1987.38
10.51 | Tanque inox 24 litros | 18 | unid | 341 | 31.99 | 372.99 | 6713.82
10.52 | Porta papel higiênico de louça, completo e instalado | 18 | unid. | 28.29 | 10.56 | 38.85 | 699.3
10.53 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 18 | cj. | 495 | 19.92 | 514.92 | 9268.56
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 804.1
11.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 26 | m2 | 6.47 | 5.1 | 11.57 | 300.82
11.2 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 9 | m2 | 43.84 | 12.08 | 55.92 | 503.28
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 10984.24
12.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa e instalada. | 28 | m | 50 | 9 | 59 | 1652
12.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, embutida no solo, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 15 | m | 50 | 12 | 62 | 930
12.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa e instalada. | 6 | m | 38 | 8 | 46 | 276
12.4 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado. | 6 | unid. | 100 | 30 | 130 | 780
12.5 | Mangueira de incêndio com 30m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada. | 6 | unid. | 145 | 30 | 175 | 1050
12.6 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x120x25cm e acessórios, completo e instalado. | 3 | unid. | 130 | 50 | 180 | 540
12.7 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo e instalado. | 6 | unid. | 80 | 10 | 90 | 540
12.8 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 330 | 55 | 385 | 385
12.9 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 25 | 5 | 30 | 60
12.10 | Válvula de retenção metálica de 3", completa e instalada. | 3 | unid. | 110 | 12 | 122 | 366
12.11 | Registro de gaveta metálico bruto de 3", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 4 | unid. | 165 | 10 | 175 | 700
12.12 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), com duas bombas, acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo) e demais acessórios p/ bomba de recalque de combate a incêndio. Altura manométrica: 24 mca e vazão de 16,8 m³/h, marca Schneider ou equivalente, completa e instalada | 1 | unid. | 1000 | 50 | 1050 | 1050
12.13 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 3 | unid. | 672.1 | 6.39 | 678.49 | 2035.47
12.14 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 3 | unid. | 200.2 | 6.39 | 206.59 | 619.77
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 268421.1135
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 3000 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 12000
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 3000 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 50130
13.3 | Massa Fina (reboco) | 2600 | m2 | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 19214
13.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 400 | m2 | 36.5 | 9.38 | 45.88 | 18352
REVESTIMENTO EXTERNO
13.5 | Chapisco | 1000 | m2 | 1.32 | 2.53 | 3.85 | 3850
13.6 | Massa Grossa (emboço) | 1000 | m2 | 3.36 | 14.54 | 17.9 | 17900
13.7 | Massa Fina (reboco) | 1000 | m2 | 0.92 | 7.66 | 8.58 | 8580
DIVISÓRIAS E FORROS
13.8 | Forro gesso acartonado, completo | 200 | m2 | 52.64 | 9.5 | 62.14 | 12428
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm, incluindo piso cisterna, (cisterna CEU 1 e CEU 2) | 355 | m2 | 35.86 | 17.6525 | 53.5125 | 18996.9375
13.10 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:4, e=4cm | 690 | m2 | 10.714 | 6.4745 | 17.1885 | 11860.065
13.11 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 190 | m2 | 30.25 | 13.0985 | 43.3485 | 8236.215
13.12 | Acabamento superficial para piso vinílico | 500 | m2 | 3.311 | 7.9695 | 11.2805 | 5640.25
13.13 | Manta vinilica, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 500 | m2 | 77.132 | 16.7785 | 93.9105 | 46955.25
13.14 | Calçada em concreto, Fck 25Mpa desempenada mecanicamente, esp. 7cm, inclusive lastro de brita com 5cm | 205 | m² | 44.5 | 17.6525 | 62.1525 | 12741.2625
13.15 | Basalto regular polido 41 x 41cm, esp. 1,6cm, espessura da junta 3mm | 30 | m2 | 117.832 | 20.148 | 137.98 | 4139.4
13.16 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 45 | m | 73.7 | 17.158 | 90.858 | 4088.61
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
13.17 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 86 | m | 26.73 | 11.592 | 38.322 | 3295.692
13.18 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 47 | m | 37.73 | 11.592 | 49.322 | 2318.134
13.19 | Rodapé cerâmico, h=7cm | 200 | m | 1.65 | 4.83 | 6.48 | 1296
13.20 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 400 | m | 8.921 | 4.462 | 13.383 | 5353.2
13.21 | Rodapé de basalto tear, h =7cm | 35 | m | 17.457 | 12.4315 | 29.8885 | 1046.0975
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 11129.907
14.1 | Vidro 4mm - liso | 87 | m2 | 73.04 | 6.325 | 79.365 | 6904.755
14.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 5 | m2 | 71.5 | 6.325 | 77.825 | 389.125
14.3 | Vidro 6mm- liso | 3.7 | m2 | 107.635 | 6.325 | 113.96 | 421.652
14.4 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 18 | unid | 159.5 | 30.1875 | 189.6875 | 3414.375
|  |  |  | 0 | 0
15 | PINTURA | [6 empty] | 68191.855
| PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 3000 | m2 | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 11070
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 3000 | m2 | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 24568.5
15.3 | Textura acrílica | 300 | m2 | 8.635 | 8.5675 | 17.2025 | 5160.75
15.4 | Pintura esmalte sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 300 | m2 | 3.531 | 7.889 | 11.42 | 3426
15.5 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 90 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 1111.905
15.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 240 | m2 | 3.531 | 7.9695 | 11.5005 | 2760.12
15.7 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 400 | m | 3.146 | 6.0375 | 9.1835 | 3673.4
15.8 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 600 | m2 | 1.705 | 1.8055 | 3.5105 | 2106.3
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0
15.9 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 650 | m2 | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 3529.825
15.10 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 650 | m2 | 4.037 | 5.6695 | 9.7065 | 6309.225
15.11 | Pintura em verniz impermeabilizante próprio para tijolo à vista, mínimo 2 demãos | 420 | m2 | 3.806 | 5.6695 | 9.4755 | 3979.71
15.12 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 2 | cj | 93.5 | 154.56 | 248.06 | 496.12
|  |  |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 139899.7504
16.1 | Meio-fio de concreto seção variável 10-12 x 30 x 100cm | 320 | m | 20.02 | 8.625 | 28.645 | 9166.4
16.2 | Base de rachão compactado, h=15cm | 1150 | m2 | 12.5 | 3.1625 | 15.6625 | 18011.875
16.3 | Pavimentação com unistain 8cm, pó-de-brita e compactação | 1150 | m² | 64.9 | 11.8335 | 76.7335 | 88243.525
16.4 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 60cm | 210 | m | 74.36 | 22.425 | 96.785 | 20324.85
16.5 | Caixa de areia em alvenaria maciça de 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 6 | unid | 374 | 143.75 | 517.75 | 3106.5
16.6 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 903.8 | m² | 0.33 | 0.828 | 1.158 | 1046.6004
1478111.9098
| TOTAL | [6 empty] | 1478111.9098
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
| R$/m2 | 1635.4414
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : CONSTRUÇÃO DA CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES - PRÉDIO 2 - CESNORS
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 50% | 40% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
|  | 28831.97 | 23065.576 | 1153.2788 | 576.6394 | 576.6394 | 576.6394 | 576.6394 | 576.6394 | 576.6394 | 576.6394 | 576.6394 | 57663.94
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4499.9375 | 4499.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999.875
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 37669.7 | 37669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75339.4
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 49626.1158 | 74439.1737 | 74439.1737 | 49626.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248130.579
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24706.818 | 24706.818 | 49413.636 | 24706.818 | 123534.09
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14638.357 | 73191.785 | 29276.714 | 0 | 29276.714 | 0 | 146383.57
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11346.05 | 0 | 11346.05 | 0 | 22692.1
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32817.646 | 32817.646 | 65635.2919 | 131270.5839
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4315.503 | 4315.503 | 8631.006 | 17262.012
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 25% | 20% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14740.4794 | 29480.9588 | 36851.1985 | 29480.9588 | 36851.1985 | 147404.794
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 643.28 | 0 | 0 | 0 | 160.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.1
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.06 | 2746.06 | 2746.06 | 2746.06 | 10984.24
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53684.2227 | 53684.2227 | 53684.2227 | 53684.2227 | 53684.2227 | 268421.1135
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564.9535 | 5564.9535 | 11129.907
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34095.9275 | 34095.9275 | 68191.855
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139899.7504 | 139899.7504
|  | 33331.9075 | 27565.5135 | 39466.2588 | 87872.4552 | 75015.8131 | 89654.1701 | 191980.0623 | 151817.4629 | 155698.0876 | 253318.3109 | 372391.8679 | 1478111.9098
TOTAL GERAL | [12 empty] | 1478111.9098

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal