## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | QUALIFICAÇÃO TELHADO E SALAS DO CAL -ano 2020 | SINAPI - 09/2020 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2020 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 07/2020 - Sergipe SEDOP - 09/2020 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 07/2020 - Minas Gerais IOPES - 08/2020 - Espírito Santo SIURB - 01/2020 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2020 - São Paulo SUDECAP - 08/2020 - Minas Gerais CPOS - 07/2020 - São Paulo FDE - 07/2020 - São Paulo AGESUL - 06/2020 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte | 25,0% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Mão de Obra |  | Total | Peso (%)
[9 empty] | Valor | %
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 63855.78 | 9.784%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 40 | 75.98 | 94.97 | 3748.4 | 98.67 | 3798.8 | 0.5821%
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4 | 9710.85 | 12138.56 | 47190.68 | 97.19 | 48554.24 | 7.44%
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2 | 370.3 | 462.87 | 89.76 | 9.7 | 925.74 | 0.1418%
1.4 | 85423 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 20 | 6.51 | 8.13 | 69.2 | 42.56 | 162.6 | 0.02491%
1.5 | 13.025 | Próprio | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 20 | 328.24 | 410.3 | 4502.4 | 54.87 | 8206 | 1.257%
1.6 | 1.006 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | dia | 120 | 5.36 | 6.7 | 804 | 100 | 804 | 0.1232%
1.7 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 40 | 28.09 | 35.11 | 1350.8 | 96.18 | 1404.4 | 0.2152%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 29910.67 | 4.583%
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 104.866 | 38.36 | 47.95 | 3716.45 | 73.91 | 5028.32 | 0.7704%
2.2 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 518.24 | 16.34 | 20.42 | 7944.61 | 75.07 | 10582.46 | 1.621%
2.3 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 518.24 | 2.21 | 2.76 | 1067.57 | 74.64 | 1430.34 | 0.2192%
2.4 | 85378 | SINAPI | DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 154.91 | 32.45 | 40.56 | 4656.59 | 74.11 | 6283.14 | 0.9627%
2.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 29.4 | 6.14 | 7.67 | 169.34 | 75.1 | 225.49 | 0.03455%
2.6 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 20.74 | 3.29 | 4.11 | 63.46 | 74.45 | 85.24 | 0.01306%
2.7 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 3 | m³ | 74.76 | 52.35 | 65.43 | 530.04 | 10.84 | 4891.54 | 0.7495%
2.8 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 150 | 2.96 | 3.7 | 355.5 | 64.05 | 555 | 0.08504%
2.9 | 04.30.020 | CPOS | Remoção de calha ou rufo | 4.3 | m | 100 | 3.21 | 4.01 | 401 | 100 | 401 | 0.06144%
2.10 | 2.066 | Próprio | SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M³ | 2 | 171.26 | 214.07 | 0 | 0 | 428.14 | 0.0656%
3 |  |  | ALVENARIA | [7 empty] | 3432.82 | 0.526%
3.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 10.5 | 104.43 | 130.53 | 698.88 | 50.99 | 1370.56 | 0.21%
3.2 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 22.08 | 67.89 | 84.86 | 948.11 | 50.6 | 1873.7 | 0.2871%
3.3 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 2.4 | 62.86 | 78.57 | 44.44 | 23.57 | 188.56 | 0.02889%
4 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 24776.65 | 3.796%
4.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 791.88 | 989.85 | 175.51 | 17.73 | 989.85 | 0.1517%
4.2 | 10010 | Próprio | SINAPI (90843) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 8 | 791.72 | 989.65 | 1426.8 | 18.02 | 7917.2 | 1.213%
4.3 | 8204 | ORSE | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,20m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | Esquadrias de Madeira | un | 2 | 776.15 | 970.18 | 541.6 | 27.91 | 1940.36 | 0.2973%
4.4 | 6.009 | Próprio | TRAVA DE PORTA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | unid | 9 | 11.77 | 14.71 | 15.48 | 11.69 | 132.39 | 0.02028%
4.5 | 84121 | SINAPI | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 9 | 40.6 | 50.75 | 24.39 | 5.34 | 456.75 | 0.06998%
4.6 | 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | Esquadrias de Ferro | m² | 135.46 | 78.79 | 98.48 | 2400.35 | 17.99 | 13340.1 | 2.044%
5 |  |  | COBERTURA | [7 empty] | 42001.55 | 6.436%
5.1 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 330 | 1.52 | 1.9 | 445.5 | 71.05 | 627 | 0.09607%
5.2 | 236 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | Telhamento | m² | 150 | 47.09 | 58.86 | 999 | 11.31 | 8829 | 1.353%
5.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 100 | 42.88 | 53.6 | 636 | 11.87 | 5360 | 0.8213%
5.4 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 15 | 42.51 | 53.13 | 31.5 | 3.95 | 796.95 | 0.1221%
5.5 | 10011 | Próprio | Referência da SINAPI (100327) - MANUTENÇÃO/FIXAÇÃO DE RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 220 | 21.29 | 26.61 | 1271.6 | 21.72 | 5854.2 | 0.897%
5.6 | 10012 | Próprio | Referência da SINAPI (100327) - CAPEAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 60 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 279 | 58.88 | 73.6 | 1774.44 | 8.64 | 20534.4 | 3.146%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | [7 empty] | 173704.44 | 26.62%
6.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 113217.86 | 17.35%
6.1.1 |  |  | Instalações elétricas Sala 1302 1304 1308 | [7 empty] | 8317.78 | 1.274%
6.1.1.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 78 | 1.94 | 2.42 | 60.84 | 32.23 | 188.76 | 0.02892%
6.1.1.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 103 | 10.22 | 12.77 | 261.62 | 19.89 | 1315.31 | 0.2015%
6.1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 132 | 2.8 | 3.5 | 128.04 | 27.71 | 462 | 0.07079%
6.1.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 101 | 4.54 | 5.67 | 132.31 | 23.1 | 572.67 | 0.08774%
6.1.1.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 34.31 | 42.88 | 37.72 | 43.98 | 85.76 | 0.01314%
6.1.1.6 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11 | 25.29 | 31.61 | 112.09 | 32.24 | 347.71 | 0.05328%
6.1.1.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 21.75 | 27.18 | 19.74 | 36.31 | 54.36 | 0.008329%
6.1.1.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16 | 29.31 | 36.63 | 263.52 | 44.96 | 586.08 | 0.0898%
6.1.1.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.07 | 13.83 | 1.15 | 8.32 | 13.83 | 0.002119%
6.1.1.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 12.35 | 15.43 | 2.18 | 14.13 | 15.43 | 0.002364%
6.1.1.11 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 12.35 | 15.43 | 4.36 | 14.13 | 30.86 | 0.004728%
6.1.1.12 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 19.42 | 24.27 | 4.46 | 18.38 | 24.27 | 0.003719%
6.1.1.13 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 21.5 | 26.87 | 12.54 | 23.33 | 53.74 | 0.008234%
6.1.1.14 | 8.0055 | Próprio | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões, derivações, suportes, cabos, esticadores, parafusos e adaptadores, com tampa. Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demãos), incluindo proteção com zarcão (1 demão). Metro linear. Completo. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 36 | 12.29 | 15.36 | 309.6 | 55.99 | 552.96 | 0.08472%
6.1.1.15 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 37 | 7.42 | 9.27 | 133.94 | 39.05 | 342.99 | 0.05255%
6.1.1.16 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 33 | 27.99 | 34.98 | 353.43 | 30.62 | 1154.34 | 0.1769%
6.1.1.17 | 2.501 | Próprio | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada LED, 2 x 18/20w, ref. Similar a TBS020232CI00, da Philips, incluindo duas lâmpadas tubulares LED de 18/20W, com bulbo de vidro e 105 lúmens por Watt. completa. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 8 | 210.19 | 262.73 | 265.52 | 12.63 | 2101.84 | 0.322%
6.1.1.18 | 6201 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 06 divisões, sem barramento, obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 55.55 | 69.43 | 33.19 | 47.8 | 69.43 | 0.01064%
6.1.1.19 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Hora | 8 | 34.55 | 43.18 | 265.52 | 76.86 | 345.44 | 0.05293%
6.1.2 |  |  | Instalações elétricas Sala 1311 1312 1313 | [7 empty] | 8412.36 | 1.289%
6.1.2.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 120 | 1.94 | 2.42 | 93.6 | 32.23 | 290.4 | 0.0445%
6.1.2.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 20 | 10.22 | 12.77 | 50.8 | 19.89 | 255.4 | 0.03913%
6.1.2.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 150 | 2.8 | 3.5 | 145.5 | 27.71 | 525 | 0.08044%
6.1.2.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 85 | 6.21 | 7.76 | 145.35 | 22.04 | 659.6 | 0.1011%
6.1.2.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 34.31 | 42.88 | 37.72 | 43.98 | 85.76 | 0.01314%
6.1.2.6 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10 | 25.29 | 31.61 | 101.9 | 32.24 | 316.1 | 0.04843%
6.1.2.7 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 47.2 | 59 | 20.82 | 35.29 | 59 | 0.00904%
6.1.2.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 13 | 29.31 | 36.63 | 214.11 | 44.96 | 476.19 | 0.07296%
6.1.2.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.07 | 13.83 | 1.15 | 8.32 | 13.83 | 0.002119%
6.1.2.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 12.35 | 15.43 | 2.18 | 14.13 | 15.43 | 0.002364%
6.1.2.11 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 13.39 | 16.73 | 6.02 | 17.99 | 33.46 | 0.005127%
6.1.2.12 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 21.5 | 26.87 | 12.54 | 23.33 | 53.74 | 0.008234%
6.1.2.13 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 87 | 27.99 | 34.98 | 931.77 | 30.62 | 3043.26 | 0.4663%
6.1.2.14 | LUM010 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, HERMÉTICA, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm). Proteção IP65, produzido em material de alta resistência, difusor transparente, fechos em aço inox, com prensa-cabo rosca PG 11 - Ip68, antichamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplástico. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. G-Light LMIP65-2x36-T8C ou similar. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 12 | 144.69 | 180.86 | 199.08 | 9.17 | 2170.32 | 0.3325%
6.1.2.15 | 6201 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 06 divisões, sem barramento, obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 55.55 | 69.43 | 33.19 | 47.8 | 69.43 | 0.01064%
6.1.2.16 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Hora | 8 | 34.55 | 43.18 | 265.52 | 76.86 | 345.44 | 0.05293%
6.1.3 |  |  | Instalações elétricas Sala 1314 1316 | [7 empty] | 10300.13 | 1.578%
6.1.3.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 125 | 1.94 | 2.42 | 97.5 | 32.23 | 302.5 | 0.04635%
6.1.3.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 18 | 10.22 | 12.77 | 45.72 | 19.89 | 229.86 | 0.03522%
6.1.3.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 264 | 2.8 | 3.5 | 256.08 | 27.71 | 924 | 0.1416%
6.1.3.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 92 | 6.21 | 7.76 | 157.32 | 22.04 | 713.92 | 0.1094%
6.1.3.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 34.31 | 42.88 | 37.72 | 43.98 | 85.76 | 0.01314%
6.1.3.6 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11 | 25.29 | 31.61 | 112.09 | 32.24 | 347.71 | 0.05328%
6.1.3.7 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 47.2 | 59 | 20.82 | 35.29 | 59 | 0.00904%
6.1.3.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14 | 29.31 | 36.63 | 230.58 | 44.96 | 512.82 | 0.07857%
6.1.3.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.07 | 13.83 | 1.15 | 8.32 | 13.83 | 0.002119%
6.1.3.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 12.35 | 15.43 | 4.36 | 14.13 | 30.86 | 0.004728%
6.1.3.11 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 13.39 | 16.73 | 6.02 | 17.99 | 33.46 | 0.005127%
6.1.3.12 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 21.5 | 26.87 | 12.54 | 23.33 | 53.74 | 0.008234%
6.1.3.13 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 126 | 27.99 | 34.98 | 1349.46 | 30.62 | 4407.48 | 0.6753%
6.1.3.14 | LUM010 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, HERMÉTICA, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm). Proteção IP65, produzido em material de alta resistência, difusor transparente, fechos em aço inox, com prensa-cabo rosca PG 11 - Ip68, antichamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplástico. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. G-Light LMIP65-2x36-T8C ou similar. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 12 | 144.69 | 180.86 | 199.08 | 9.17 | 2170.32 | 0.3325%
6.1.3.15 | 6201 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 06 divisões, sem barramento, obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 55.55 | 69.43 | 33.19 | 47.8 | 69.43 | 0.01064%
6.1.3.16 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Hora | 8 | 34.55 | 43.18 | 265.52 | 76.86 | 345.44 | 0.05293%
6.1.4 |  |  | Instalações elétricas Sala 1319 | [7 empty] | 10246.15 | 1.57%
6.1.4.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 82 | 1.94 | 2.42 | 63.96 | 32.23 | 198.44 | 0.03041%
6.1.4.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 64 | 10.22 | 12.77 | 162.56 | 19.89 | 817.28 | 0.1252%
6.1.4.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 336 | 2.8 | 3.5 | 325.92 | 27.71 | 1176 | 0.1802%
6.1.4.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 12 | 4.54 | 5.67 | 15.72 | 23.1 | 68.04 | 0.01043%
6.1.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 34.31 | 42.88 | 75.44 | 43.98 | 171.52 | 0.02628%
6.1.4.6 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16 | 25.29 | 31.61 | 163.04 | 32.24 | 505.76 | 0.07749%
6.1.4.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 21.75 | 27.18 | 49.35 | 36.31 | 135.9 | 0.02082%
6.1.4.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 25 | 29.31 | 36.63 | 411.75 | 44.96 | 915.75 | 0.1403%
6.1.4.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.07 | 13.83 | 1.15 | 8.32 | 13.83 | 0.002119%
6.1.4.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 12.35 | 15.43 | 10.9 | 14.13 | 77.15 | 0.01182%
6.1.4.11 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 21.5 | 26.87 | 12.54 | 23.33 | 53.74 | 0.008234%
6.1.4.12 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 90 | 27.99 | 34.98 | 963.9 | 30.62 | 3148.2 | 0.4824%
6.1.4.13 | 8.0055 | Próprio | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões, derivações, suportes, cabos, esticadores, parafusos e adaptadores, com tampa. Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demãos), incluindo proteção com zarcão (1 demão). Metro linear. Completo. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 39 | 12.29 | 15.36 | 335.4 | 55.99 | 599.04 | 0.09179%
6.1.4.14 | 2.550 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral AS-810 ou similar. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 9 | 170.29 | 212.86 | 223.92 | 11.69 | 1915.74 | 0.2935%
6.1.4.15 | 6202 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 12 divisões, sem barramento, obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 83.46 | 104.32 | 39.82 | 38.17 | 104.32 | 0.01598%
6.1.4.16 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Hora | 8 | 34.55 | 43.18 | 265.52 | 76.86 | 345.44 | 0.05293%
6.1.5 |  |  | Instalações elétricas Sala 1327 1330 | [7 empty] | 13884.93 | 2.127%
6.1.5.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 176 | 1.94 | 2.42 | 137.28 | 32.23 | 425.92 | 0.06526%
6.1.5.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 444 | 2.8 | 3.5 | 430.68 | 27.71 | 1554 | 0.2381%
6.1.5.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 20 | 4.54 | 5.67 | 26.2 | 23.1 | 113.4 | 0.01738%
6.1.5.4 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 34.31 | 42.88 | 56.58 | 43.98 | 128.64 | 0.01971%
6.1.5.5 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 20 | 6.21 | 7.76 | 34.2 | 22.04 | 155.2 | 0.02378%
6.1.5.6 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 17 | 25.29 | 31.61 | 173.23 | 32.24 | 537.37 | 0.08234%
6.1.5.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 21.75 | 27.18 | 19.74 | 36.31 | 54.36 | 0.008329%
6.1.5.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 22 | 29.31 | 36.63 | 362.34 | 44.96 | 805.86 | 0.1235%
6.1.5.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.07 | 13.83 | 1.15 | 8.32 | 13.83 | 0.002119%
6.1.5.10 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 77.14 | 96.42 | 18.1 | 9.39 | 192.84 | 0.02955%
6.1.5.11 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 12.35 | 15.43 | 10.9 | 14.13 | 77.15 | 0.01182%
6.1.5.12 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 13.39 | 16.73 | 3.01 | 17.99 | 16.73 | 0.002563%
6.1.5.13 | 8.0055 | Próprio | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões, derivações, suportes, cabos, esticadores, parafusos e adaptadores, com tampa. Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demãos), incluindo proteção com zarcão (1 demão). Metro linear. Completo. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 75 | 12.29 | 15.36 | 645 | 55.99 | 1152 | 0.1765%
6.1.5.14 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 81 | 27.99 | 34.98 | 867.51 | 30.62 | 2833.38 | 0.4341%
6.1.5.15 | 2.550 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral AS-810 ou similar. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 24 | 170.29 | 212.86 | 597.12 | 11.69 | 5108.64 | 0.7827%
6.1.5.16 | 6207 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 12 divisões, barramento, trifásico, com barramento de neutro, com barramento de terra , obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 296.14 | 370.17 | 36.5 | 9.86 | 370.17 | 0.05672%
6.1.5.17 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Hora | 8 | 34.55 | 43.18 | 265.52 | 76.86 | 345.44 | 0.05293%
6.1.6 |  |  | Instalações elétricas Sala 1219 1220 | [7 empty] | 62056.51 | 9.508%
6.1.6.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 260 | 1.94 | 2.42 | 202.8 | 32.23 | 629.2 | 0.09641%
6.1.6.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 20 | 16.61 | 20.76 | 76.2 | 18.35 | 415.2 | 0.06362%
6.1.6.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 3206 | 2.8 | 3.5 | 3109.82 | 27.71 | 11221 | 1.719%
6.1.6.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 141 | 4.54 | 5.67 | 184.71 | 23.1 | 799.47 | 0.1225%
6.1.6.5 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 158 | 18.15 | 22.68 | 333.38 | 9.3 | 3583.44 | 0.5491%
6.1.6.6 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 34.31 | 42.88 | 94.3 | 43.98 | 214.4 | 0.03285%
6.1.6.7 | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 14 | 24.45 | 30.56 | 33.74 | 7.89 | 427.84 | 0.06555%
6.1.6.8 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 54 | 25.29 | 31.61 | 550.26 | 32.24 | 1706.94 | 0.2615%
6.1.6.9 | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 374 | 35.18 | 43.97 | 1073.38 | 6.53 | 16444.78 | 2.52%
6.1.6.10 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6 | 26.73 | 33.41 | 75.72 | 37.77 | 200.46 | 0.03071%
6.1.6.11 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 65 | 29.31 | 36.63 | 1070.55 | 44.96 | 2380.95 | 0.3648%
6.1.6.12 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.07 | 13.83 | 1.15 | 8.32 | 13.83 | 0.002119%
6.1.6.13 | 74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 365.79 | 457.23 | 26.52 | 2.9 | 914.46 | 0.1401%
6.1.6.14 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 48 | 12.35 | 15.43 | 104.64 | 14.13 | 740.64 | 0.1135%
6.1.6.15 | 2.152 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 10KA / 415V, NBR IEC 60947-2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 423.73 | 529.66 | 39.8 | 3.76 | 1059.32 | 0.1623%
6.1.6.16 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.07 | 13.83 | 1.15 | 8.32 | 13.83 | 0.002119%
6.1.6.17 | 8.0055 | Próprio | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões, derivações, suportes, cabos, esticadores, parafusos e adaptadores, com tampa. Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demãos), incluindo proteção com zarcão (1 demão). Metro linear. Completo. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 189 | 12.29 | 15.36 | 1625.4 | 55.99 | 2903.04 | 0.4448%
6.1.6.18 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 12.35 | 15.43 | 6.54 | 14.13 | 46.29 | 0.007093%
6.1.6.19 | 9.024 | Próprio | Eletrocalha 100x50 lisa tipo U c/pintura cinza munsell 6.5 epoxi com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto com tampa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 102 | 86.84 | 108.55 | 2537.76 | 22.92 | 11072.1 | 1.696%
6.1.6.20 | 2.550 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral AS-810 ou similar. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 12 | 170.29 | 212.86 | 298.56 | 11.69 | 2554.32 | 0.3914%
6.1.6.21 | 12537 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 21 | 65.67 | 82.08 | 271.95 | 15.78 | 1723.68 | 0.2641%
6.1.6.22 | 6202 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 12 divisões, sem barramento, obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 83.46 | 104.32 | 39.82 | 38.17 | 104.32 | 0.01598%
6.1.6.23 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 69 | 23.37 | 29.21 | 673.44 | 33.41 | 2015.49 | 0.3088%
6.1.6.24 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Hora | 8 | 34.55 | 43.18 | 265.52 | 76.86 | 345.44 | 0.05293%
6.1.6.25 | 2.303 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 16 divisões, barramento, trifásico, com barramento de neutro, com barramento de terra , obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | QUADROS / CAIXAS | UN | 1 | 420.86 | 526.07 | 36.5 | 6.94 | 526.07 | 0.0806%
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICA TOTAL | [7 empty] | 60486.58 | 9.268%
6.2.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 28 | 43.68 | 54.6 | 190.96 | 12.49 | 1528.8 | 0.2342%
6.2.2 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14 | 29.31 | 36.63 | 230.58 | 44.96 | 512.82 | 0.07857%
6.2.3 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 548 | 7.42 | 9.27 | 2482.44 | 48.87 | 5079.96 | 0.7784%
6.2.4 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 49 | 7.42 | 9.27 | 221.97 | 48.87 | 454.23 | 0.0696%
6.2.5 | 12679 | ORSE | Cruzeta 200 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 5 | 69.93 | 87.41 | 35.5 | 8.12 | 437.05 | 0.06697%
6.2.6 | 7143 | ORSE | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 5 | 43.29 | 54.11 | 32.35 | 11.96 | 270.55 | 0.04145%
6.2.7 | 12679 | ORSE | Cruzeta 200 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 501 | 69.93 | 87.41 | 3557.1 | 8.12 | 43792.41 | 6.71%
6.2.8 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 96 | 23.37 | 29.21 | 936.96 | 33.41 | 2804.16 | 0.4297%
6.2.9 | 2.220 | Próprio | Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 2" com pintura, luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | metro | 12 | 42.57 | 53.21 | 74.64 | 11.69 | 638.52 | 0.09783%
6.2.10 | 11229 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 4 | 356.48 | 445.6 | 171.2 | 9.61 | 1782.4 | 0.2731%
6.2.11 | 8362 | ORSE | Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 4 | 21.09 | 26.36 | 15.2 | 14.42 | 105.44 | 0.01616%
6.2.12 | 11419 | ORSE | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | UN | 4 | 21.15 | 26.43 | 0 | 0 | 105.72 | 0.0162%
6.2.13 | 8682 | ORSE | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 4 | 594.91 | 743.63 | 228.28 | 7.67 | 2974.52 | 0.4558%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [7 empty] | 5859.93 | 0.8979%
7.1 |  |  | AGUA FRIA | [7 empty] | 111.54 | 0.01709%
7.1.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 3 | 29.75 | 37.18 | 61.89 | 55.49 | 111.54 | 0.01709%
7.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [7 empty] | 157.51 | 0.02413%
7.2.1 | 4282 | ORSE | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | Caixas de Inspeção | un | 1 | 46.52 | 58.15 | 15.33 | 26.36 | 58.15 | 0.00891%
7.2.2 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2 | 39.75 | 49.68 | 53.54 | 53.88 | 99.36 | 0.01522%
7.3 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 5590.88 | 0.8566%
7.3.1 | 2.612 | Próprio | TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 125 x 55 cm e 2,5 cm DE ESPESSURA, C/ ESPELHO DE 7 cm DE ALTURA E 2,5 cm DE ESPESSURA, COM SAIA DE 18cm COMPLETO E INSTALADO C/ SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, C/ UMA CUBA (48x35,5cm) Ref. DECA cod L.375.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 1116.32 | 1395.4 | 94.12 | 6.75 | 1395.4 | 0.2138%
7.3.2 | 190647 | SEDOP | Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torn.,sifao e valv. |  | CJ | 1 | 3164.09 | 3955.11 | 570.12 | 14.41 | 3955.11 | 0.606%
7.3.3 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 104.73 | 130.91 | 2.07 | 1.58 | 130.91 | 0.02006%
7.3.4 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 87.57 | 109.46 | 8.07 | 7.37 | 109.46 | 0.01677%
8 |  |  | IMPERMABILIZAÇÃO , ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [7 empty] | 27030.4 | 4.142%
8.1 | 7.007 | Próprio | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PERFIL DE ALUMÍNIO DE 3" | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m | 69.84 | 14.99 | 18.73 | 1062.26 | 81.21 | 1308.1 | 0.2004%
8.2 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 105 | 32.61 | 40.76 | 1279.95 | 29.91 | 4279.8 | 0.6558%
8.3 | 10020 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | Impermeabilização | m² | 225 | 76.24 | 95.3 | 3750.75 | 17.49 | 21442.5 | 3.285%
9 |  |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 242193.91 | 37.11%
9.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [7 empty] | 241412.31 | 36.99%
9.1.1 |  |  | Revestimento | [7 empty] | 8790.09 | 1.347%
9.1.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 149.71 | 2.93 | 3.66 | 239.53 | 43.72 | 547.93 | 0.08395%
9.1.1.2 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 149.71 | 25.53 | 31.91 | 2085.46 | 43.65 | 4777.24 | 0.732%
9.1.1.3 | C2126 | SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | m² | 141.31 | 19.62 | 24.52 | 2807.82 | 81.04 | 3464.92 | 0.5309%
9.1.2 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [7 empty] | 44732.23 | 6.854%
9.1.2.1 | FMR.10.007 | Próprio | SINAPI (96113) - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P, INCLUSO ISOLAMENTO ACUSTICO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 67.22 | 64.77 | 80.96 | 984.77 | 18.1 | 5442.13 | 0.8338%
9.1.2.2 | 9.081 | Próprio | SINAPI (96359) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P, INCLUSO ISOLAMENTO ACÚSTICO | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 215.11 | 122.34 | 152.92 | 2822.24 | 8.58 | 32894.62 | 5.04%
9.1.2.3 | 2.572 | Próprio | ORSE (4257) - Fechamento de esquadria em compensado naval e=18 mm, conforme projeto | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 35.14 | 145.6 | 182 | 539.39 | 8.43 | 6395.48 | 0.9799%
9.1.3 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [7 empty] | 186088.6 | 28.51%
9.1.3.1 | 87644 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 307.17 | 83.35 | 104.18 | 5642.71 | 17.63 | 32000.97 | 4.903%
9.1.3.2 | 98673 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | PISO - PISOS | m² | 150.7 | 134.15 | 167.68 | 943.38 | 3.73 | 25269.37 | 3.872%
9.1.3.3 | 2.573 | Próprio | Orse (4346) Piso em compensado naval 20mm, fixado sobre estrutura de madeira, com amortecedor, completa, conforme projeto | PISO - PISOS | m² | 296.73 | 279.08 | 348.85 | 18237.02 | 17.62 | 103514.26 | 15.86%
9.1.3.4 | 10008 | Próprio | Orse (4346) Piso em linóleo, sobre estrutura de madeira, completo, conforme projeto | PISO - PISOS | m² | 89.78 | 92.09 | 115.11 | 2438.42 | 23.59 | 10334.57 | 1.583%
9.1.3.5 | 73734/001 | SINAPI | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) | PISO - PISOS | m² | 67.22 | 125.11 | 156.38 | 2206.16 | 20.99 | 10511.86 | 1.611%
9.1.3.6 | PIS-MAD-025 | SETOP | RASPAÇÃO, CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO SINTECO A 3 DEMÃOS EM PISO DE MADEIRA |  | m² | 67.22 | 30 | 37.5 | 0 | 0 | 2520.75 | 0.3862%
9.1.3.7 | 10034 | Próprio | Referencia SINAPI (100377) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA PLATAFORMA DE PISO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | KG | 190.91 | 5.43 | 6.78 | 68.72 | 5.31 | 1294.36 | 0.1983%
9.1.3.8 | 4346 | ORSE | Piso em compensado naval 20mm, fixado sobre estrutura metálica | Pisos de Madeira | m² | 3.59 | 143.17 | 178.96 | 218.48 | 34.01 | 642.46 | 0.09844%
9.1.4 |  |  | RODAPÉS | [7 empty] | 1801.39 | 0.276%
9.1.4.1 | 84162 | SINAPI | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | PISO - PISOS | M | 105.16 | 13.71 | 17.13 | 507.92 | 28.2 | 1801.39 | 0.276%
9.2 |  |  | Externo | [7 empty] | 781.6 | 0.1198%
9.2.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 20 | 5.05 | 6.31 | 72 | 57.05 | 126.2 | 0.01934%
9.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 20 | 26.22 | 32.77 | 293 | 44.71 | 655.4 | 0.1004%
10 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 3768.14 | 0.5774%
10.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 23.04 | 115.66 | 144.57 | 310.34 | 9.32 | 3330.89 | 0.5104%
10.2 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1.1 | 318 | 397.5 | 41.99 | 9.6 | 437.25 | 0.067%
11 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 34579.95 | 5.298%
11.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 141.31 | 1.89 | 2.36 | 120.11 | 36.02 | 333.49 | 0.0511%
11.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1458.87 | 12.52 | 15.65 | 6039.72 | 26.45 | 22831.31 | 3.498%
11.3 | EL00004 | Próprio | (Ref. 88495) - APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 303.75 | 9.95 | 12.43 | 1570.38 | 41.59 | 3775.61 | 0.5785%
11.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | PINT - PINTURAS | m² | 10.5 | 13.05 | 16.31 | 43.68 | 25.51 | 171.25 | 0.02624%
11.5 | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 135.06 | 24.42 | 30.52 | 2077.22 | 50.39 | 4122.03 | 0.6316%
11.6 | 74133/002 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 55.44 | 21.01 | 26.26 | 520.58 | 35.76 | 1455.85 | 0.2231%
11.7 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | PINT - PINTURAS | m² | 65.96 | 22.93 | 28.66 | 766.45 | 40.54 | 1890.41 | 0.2896%
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 1539.17 | 0.2358%
12.1 | 2.568 | Próprio | LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 518.24 | 2.38 | 2.97 | 979.47 | 63.64 | 1539.17 | 0.2358%
[8 empty] | Total sem BDI |  | 522160.15
[8 empty] | Total do BDI |  | 130493.26
[8 empty] | Total Geral |  | 652653.41
_______________________________________________________________ Engenheiro Civil
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central |  | AC | 4.68
2 | Seguros |  | S | 0.4
3 | Riscos e imprevistos |  | R | 1.27
4 | Garantias |  | G | 0.4
5 | Despesas Financeiras |  | DF | 1.23
6 | Lucro bruto |  | L | 7.4
7 | COFINS |  | I | 3
8 | PIS |  |  | 0.65
9 | ISS |  |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%