## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma elétrica Prédio 17 | SINAPI - 07/2021 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2020 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2020 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2021 - Minas Gerais IOPES - 08/2020 - Espírito Santo SIURB - 01/2020 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2020 - São Paulo SUDECAP - 08/2020 - Minas Gerais CPOS - 07/2021 - São Paulo FDE - 07/2020 - São Paulo AGESUL - 06/2020 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte SBC - 06/2021 - Rio Grande do Sul |  |  | 25,0% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Cabos | [8 empty] | 1172182.3 | 30.88%
1.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15650 | 2.71 | 0.94 | 2.44 | 3.38 | 14711 | 38186 | 52897 | 1.393%
1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 66660 | 3.99 | 1.18 | 3.8 | 4.98 | 78658.8 | 253308 | 331966.8 | 8.744%
1.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5570 | 6.58 | 1.57 | 6.65 | 8.22 | 8744.9 | 37040.5 | 45785.4 | 1.206%
1.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15220 | 9.03 | 2.06 | 9.22 | 11.28 | 31353.2 | 140328.4 | 171681.6 | 4.522%
1.5 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3220 | 10.58 | 0.34 | 12.88 | 13.22 | 1094.8 | 41473.6 | 42568.4 | 1.121%
1.6 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1140 | 22.9 | 4.57 | 24.05 | 28.62 | 5209.8 | 27417 | 32626.8 | 0.8594%
1.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 860 | 5.34 | 1.18 | 5.49 | 6.67 | 1014.8 | 4721.4 | 5736.2 | 0.1511%
1.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 10.16 | 2.06 | 10.64 | 12.7 | 206 | 1064 | 1270 | 0.03345%
1.9 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 500 | 11.33 | 0.06 | 14.1 | 14.16 | 30 | 7050 | 7080 | 0.1865%
1.10 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 17.6 | 0.51 | 21.49 | 22 | 357 | 15043 | 15400 | 0.4056%
1.11 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1750 | 26.39 | 0.06 | 32.92 | 32.98 | 105 | 57610 | 57715 | 1.52%
1.12 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 200 | 36.36 | 0.06 | 45.39 | 45.45 | 12 | 9078 | 9090 | 0.2394%
1.13 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 54.03 | 3.45 | 64.08 | 67.53 | 2415 | 44856 | 47271 | 1.245%
1.14 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 74.21 | 4.17 | 88.59 | 92.76 | 3336 | 70872 | 74208 | 1.955%
1.15 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 98.11 | 5.08 | 117.55 | 122.63 | 508 | 11755 | 12263 | 0.323%
1.16 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 127.12 | 6.03 | 152.87 | 158.9 | 3015 | 76435 | 79450 | 2.093%
1.17 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 157.13 | 7.11 | 189.3 | 196.41 | 3555 | 94650 | 98205 | 2.587%
1.18 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 192.31 | 8.42 | 231.96 | 240.38 | 421 | 11598 | 12019 | 0.3166%
1.19 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 252.57 | 10.46 | 305.25 | 315.71 | 1569 | 45787.5 | 47356.5 | 1.247%
1.20 | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 | 315.35 | 12.36 | 381.82 | 394.18 | 865.2 | 26727.4 | 27592.6 | 0.7268%
2 |  |  | Disjuntores | [8 empty] | 391143.17 | 10.3%
2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 103 | 11.83 | 1.38 | 13.4 | 14.78 | 142.14 | 1380.2 | 1522.34 | 0.0401%
2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 306 | 13.38 | 2.63 | 14.09 | 16.72 | 804.78 | 4311.54 | 5116.32 | 0.1348%
2.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 896 | 12.33 | 1.88 | 13.53 | 15.41 | 1684.48 | 12122.88 | 13807.36 | 0.3637%
2.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 13.38 | 2.63 | 14.09 | 16.72 | 5.26 | 28.18 | 33.44 | 0.0008808%
2.5 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 21.1 | 5.36 | 21.01 | 26.37 | 10.72 | 42.02 | 52.74 | 0.001389%
2.6 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 256 | 23.59 | 7.51 | 21.97 | 29.48 | 1922.56 | 5624.32 | 7546.88 | 0.1988%
2.7 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 73.39 | 4.18 | 87.55 | 91.73 | 12.54 | 262.65 | 275.19 | 0.007249%
2.8 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 74.9 | 5.67 | 87.95 | 93.62 | 28.35 | 439.75 | 468.1 | 0.01233%
2.9 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 138 | 81.8 | 10.87 | 91.38 | 102.25 | 1500.06 | 12610.44 | 14110.5 | 0.3717%
2.10 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 95.05 | 22.59 | 96.22 | 118.81 | 271.08 | 1154.64 | 1425.72 | 0.03755%
2.11 | 071175 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Un | 39 | 219.79 | 33.36 | 241.37 | 274.73 | 1301.04 | 9413.43 | 10714.47 | 0.2822%
2.12 | 071176 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A | Un | 10 | 382.25 | 33.36 | 444.45 | 477.81 | 333.6 | 4444.5 | 4778.1 | 0.1259%
2.13 | 071452 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | Un | 800 | 173.35 | 22.24 | 194.44 | 216.68 | 17792 | 155552 | 173344 | 4.566%
2.13 | 071177 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | Un | 36 | 430.07 | 33.36 | 504.22 | 537.58 | 1200.96 | 18151.92 | 19352.88 | 0.5098%
2.14 | 071457 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Un | 260 | 207.32 | 37.09 | 222.06 | 259.15 | 9643.4 | 57735.6 | 67379 | 1.775%
2.14 | 071455 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA | Un | 100 | 192.51 | 37.09 | 203.54 | 240.63 | 3709 | 20354 | 24063 | 0.6338%
2.14 | 071178 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A | Un | 4 | 592.78 | 33.36 | 707.61 | 740.97 | 133.44 | 2830.44 | 2963.88 | 0.07807%
2.14 | 071456 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA | Un | 100 | 192.63 | 37.09 | 203.69 | 240.78 | 3709 | 20369 | 24078 | 0.6342%
2.15 | 071181 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A | Un | 1 | 1328.89 | 33.36 | 1627.75 | 1661.11 | 33.36 | 1627.75 | 1661.11 | 0.04375%
2.16 | 9042 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v | un | 12 | 73.33 | 11.81 | 79.85 | 91.66 | 141.72 | 958.2 | 1099.92 | 0.02897%
2.16 | 7600 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 2 | 1629.36 | 78.9 | 1957.8 | 2036.7 | 157.8 | 3915.6 | 4073.4 | 0.1073%
2.17 | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 24 | 64.08 | 11.81 | 68.29 | 80.1 | 283.44 | 1638.96 | 1922.4 | 0.05064%
2.17 | 7876 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 600 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 2 | 2269.4 | 224.48 | 2612.27 | 2836.75 | 448.96 | 5224.54 | 5673.5 | 0.1494%
2.18 | 9729 | ORSE | Disjuntor tripolar ajustável com variação de 800 a 1000A | un | 2 | 2272.37 | 23.65 | 2816.81 | 2840.46 | 47.3 | 5633.62 | 5680.92 | 0.1496%
3 |  |  | Eletrocalhas e eletrodutos | [8 empty] | 812952.2 | 21.41%
3.1 | 38.21.110 | CPOS | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 2800 | 70.88 | 26.19 | 62.41 | 88.6 | 73332 | 174748 | 248080 | 6.534%
3.2 | 072376 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | M | 2800 | 9.69 | 7.4 | 4.71 | 12.11 | 20720 | 13188 | 33908 | 0.8931%
3.3 | 38.21.120 | CPOS | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 600 | 84.49 | 26.19 | 79.42 | 105.61 | 15714 | 47652 | 63366 | 1.669%
3.4 | 38.21.310 | CPOS | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 70 | 131.05 | 39.31 | 124.5 | 163.81 | 2751.7 | 8715 | 11466.7 | 0.302%
3.5 | 38.22.620 | CPOS | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | m | 670 | 47.38 | 2.6 | 56.62 | 59.22 | 1742 | 37935.4 | 39677.4 | 1.045%
3.5 | 38.21.330 | CPOS | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | M | 650 | 159.4 | 39.31 | 159.94 | 199.25 | 25551.5 | 103961 | 129512.5 | 3.411%
3.6 | 38.22.640 | CPOS | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm | M | 650 | 89.73 | 2.6 | 109.56 | 112.16 | 1690 | 71214 | 72904 | 1.92%
3.7 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 5180 | 33.06 | 11.84 | 29.48 | 41.32 | 61331.2 | 152706.4 | 214037.6 | 5.638%
4 |  |  | Caixas passagem, tomadas e interruptores | [8 empty] | 263091.44 | 6.93%
4.1 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 2000 | 35.14 | 19.76 | 24.16 | 43.92 | 39520 | 48320 | 87840 | 2.314%
4.2 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 772 | 25.87 | 13.66 | 18.67 | 32.33 | 10545.52 | 14413.24 | 24958.76 | 0.6574%
4.3 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 194 | 23.75 | 13.66 | 16.02 | 29.68 | 2650.04 | 3107.88 | 5757.92 | 0.1517%
4.5 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55 | 41.88 | 21.68 | 30.67 | 52.35 | 1192.4 | 1686.85 | 2879.25 | 0.07584%
4.6 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 29.25 | 15.15 | 21.41 | 36.56 | 151.5 | 214.1 | 365.6 | 0.00963%
4.10 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45 | 37.56 | 18.4 | 28.55 | 46.95 | 828 | 1284.75 | 2112.75 | 0.05565%
4.11 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 5 | 43.06 | 18.4 | 35.42 | 53.82 | 92 | 177.1 | 269.1 | 0.007088%
4.12 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 48.59 | 24.98 | 35.75 | 60.73 | 499.6 | 715 | 1214.6 | 0.03199%
4.13 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44 | 67.92 | 34.81 | 50.09 | 84.9 | 1531.64 | 2203.96 | 3735.6 | 0.0984%
4.14 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 51.41 | 24.98 | 39.28 | 64.26 | 624.5 | 982 | 1606.5 | 0.04232%
4.16 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2643 | 27.39 | 12.24 | 21.99 | 34.23 | 32350.32 | 58119.57 | 90469.89 | 2.383%
4.17 | 72339 | SINAPI | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 187 | 62.67 | 17.89 | 60.44 | 78.33 | 3345.43 | 11302.28 | 14647.71 | 0.3858%
4.18 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 55 | 63.36 | 11.34 | 67.86 | 79.2 | 623.7 | 3732.3 | 4356 | 0.1147%
4.19 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 6 | 34.53 | 0.66 | 42.5 | 43.16 | 3.96 | 255 | 258.96 | 0.006821%
4.20 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60 | 301.59 | 15.57 | 361.41 | 376.98 | 934.2 | 21684.6 | 22618.8 | 0.5958%
5 |  |  | Demais materiais | [8 empty] | 812164.7 | 21.39%
5.1 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para retirada dos pontos existentes | H | 5000 | 17.48 | 16.43 | 5.42 | 21.85 | 82150 | 27100 | 109250 | 2.878%
5.2 | 12562 | ORSE | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 | un | 1448 | 74.1 | 28.8 | 63.82 | 92.62 | 41702.4 | 92411.36 | 134113.76 | 3.533%
5.3 | 12241 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 3 | 264.38 | 109.34 | 221.13 | 330.47 | 328.02 | 663.39 | 991.41 | 0.02611%
5.4 | 12242 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 3 | 856.48 | 164.01 | 906.59 | 1070.6 | 492.03 | 2719.77 | 3211.8 | 0.0846%
5.5 | 37.04.280 | CPOS | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 8 | 934.3 | 155.69 | 1012.18 | 1167.87 | 1245.52 | 8097.44 | 9342.96 | 0.2461%
5.6 | 37.04.290 | CPOS | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 42 | 1211.46 | 194.62 | 1319.7 | 1514.32 | 8174.04 | 55427.4 | 63601.44 | 1.675%
5.7 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1188 | 91.42 | 112.8 | 1.47 | 114.27 | 134006.4 | 1746.36 | 135752.76 | 3.576%
5.8 | ED-3123 | SETOP | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | m² | 5017 | 0.65 | 0.8 | 0.01 | 0.81 | 4013.6 | 50.17 | 4063.77 | 0.107%
5.9 | 12242 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 16 | 856.48 | 164.01 | 906.59 | 1070.6 | 2624.16 | 14505.44 | 17129.6 | 0.4512%
5.10 | 9728 | ORSE | QGBT-1 Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 2000x1700x600mm | un | 4 | 23224.6 | 95.57 | 28935.18 | 29030.75 | 382.28 | 115740.72 | 116123 | 3.059%
5.11 | 9727 | ORSE | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm | un | 15 | 11657.83 | 95.57 | 14476.71 | 14572.28 | 1433.55 | 217150.65 | 218584.2 | 5.758%
6 |  |  | Obras Civis | [8 empty] | 157892 | 4.159%
6.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1100 | 5.56 | 5.6 | 1.35 | 6.95 | 6160 | 1485 | 7645 | 0.2014%
6.2 | 87334 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | m³ | 55 | 389.43 | 76.8 | 409.98 | 486.78 | 4224 | 22548.9 | 26772.9 | 0.7052%
6.3 | C2126 | SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE | m² | 1100 | 24.66 | 25.81 | 5.01 | 30.82 | 28391 | 5511 | 33902 | 0.893%
6.4 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1100 | 2.08 | 1.05 | 1.55 | 2.6 | 1155 | 1705 | 2860 | 0.07533%
6.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1100 | 13.85 | 5.16 | 12.15 | 17.31 | 5676 | 13365 | 19041 | 0.5015%
6.6 | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 220 | 11.96 | 12.19 | 2.76 | 14.95 | 2681.8 | 607.2 | 3289 | 0.08663%
6.7 | 90439 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 220 | 57.95 | 57.06 | 15.37 | 72.43 | 12553.2 | 3381.4 | 15934.6 | 0.4197%
6.8 | HID-CXS-100 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 5 | 483.65 | 201.36 | 403.2 | 604.56 | 1006.8 | 2016 | 3022.8 | 0.07962%
6.9 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 50 | 391.47 | 281.06 | 208.27 | 489.33 | 14053 | 10413.5 | 24466.5 | 0.6444%
6.10 | 93209 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 20 | 838.33 | 290.28 | 757.63 | 1047.91 | 5805.6 | 15152.6 | 20958.2 | 0.552%
7 |  |  | Subestação | [8 empty] | 187069.38 | 4.927%
7.1 | 73781/001 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4 | 342.3 | 80.6 | 347.27 | 427.87 | 322.4 | 1389.08 | 1711.48 | 0.04508%
7.2 | 36.06.060 | CPOS | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 4 | 484.71 | 26.19 | 579.69 | 605.88 | 104.76 | 2318.76 | 2423.52 | 0.06384%
7.3 | 36.20.540 | CPOS | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | UN | 1 | 620.91 | 146.69 | 629.44 | 776.13 | 146.69 | 629.44 | 776.13 | 0.02044%
7.4 | 12848 | ORSE | Suporte para fixação de para- raios e mufla instalação interna | un | 1 | 337.45 | 118.35 | 303.46 | 421.81 | 118.35 | 303.46 | 421.81 | 0.01111%
7.5 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 1 | 658.17 | 175.37 | 647.34 | 822.71 | 175.37 | 647.34 | 822.71 | 0.02167%
7.6 | 9508 | ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 8,7/15kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | m | 360 | 70.04 | 8.25 | 79.3 | 87.55 | 2970 | 28548 | 31518 | 0.8302%
7.7 | 10418 | ORSE | Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/8" x 3,00m | un | 12 | 379.66 | 31.11 | 443.46 | 474.57 | 373.32 | 5321.52 | 5694.84 | 0.15%
7.8 | 73781/002 | SINAPI | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 18 | 34.15 | 8.05 | 34.63 | 42.68 | 144.9 | 623.34 | 768.24 | 0.02024%
7.9 | 9913 | ORSE | Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a | un | 2 | 2113.03 | 138.06 | 2503.22 | 2641.28 | 276.12 | 5006.44 | 5282.56 | 0.1391%
7.10 | 8936 | ORSE | Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé URPE 7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparador TCC, bobina abert.+3TCs (ou similar) | un | 1 | 32221 | 591.75 | 39684.5 | 40276.25 | 591.75 | 39684.5 | 40276.25 | 1.061%
7.11 | 112706 | SBC | GRADIL DE ALUMINIO NATURAL PARA JANELAS OU PORTAS | m² | 7.68 | 377.99 | 12.94 | 459.54 | 472.48 | 99.37 | 3529.27 | 3628.64 | 0.09558%
7.12 | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 62 | 70.3 | 1.61 | 86.26 | 87.87 | 99.82 | 5348.12 | 5447.94 | 0.1435%
7.13 | 11445 | ORSE | Gradil telado para substação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca | m² | 18.75 | 315.67 | 30.27 | 364.31 | 394.58 | 567.56 | 6830.81 | 7398.37 | 0.1949%
7.14 | SPDA-CAB-075 | SETOP | CORDOALHA FLEXÍVEL DE COBRE ESTANHADO 25 X 500 MM COM 4 FUROS D = 11 MM | U | 6 | 51.41 | 24.69 | 39.57 | 64.26 | 148.14 | 237.42 | 385.56 | 0.01016%
7.15 | 12681 | ORSE | Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 | un | 20 | 32.72 | 3.93 | 36.97 | 40.9 | 78.6 | 739.4 | 818 | 0.02155%
7.16 | 12844 | ORSE | Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm | pç | 2 | 608.92 | 236.7 | 524.45 | 761.15 | 473.4 | 1048.9 | 1522.3 | 0.0401%
7.17 | 36.20.180 | CPOS | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | PAR | 1 | 532.55 | 1.03 | 664.65 | 665.68 | 1.03 | 664.65 | 665.68 | 0.01753%
7.18 | 84849 | SINAPI | CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICIONAL | UN | 1 | 135.03 | 34.26 | 134.52 | 168.78 | 34.26 | 134.52 | 168.78 | 0.004446%
7.19 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 74.48 | 10.06 | 83.04 | 93.1 | 60.36 | 498.24 | 558.6 | 0.01471%
7.20 | 755 | ORSE | Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v ac | un | 1 | 776.01 | 11.81 | 958.2 | 970.01 | 11.81 | 958.2 | 970.01 | 0.02555%
7.21 | 36.09.060 | CPOS | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco | UN | 1 | 47093.78 | 1727.3 | 57139.92 | 58867.22 | 1727.3 | 57139.92 | 58867.22 | 1.551%
7.22 | 37.13.740 | CPOS | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A | UN | 2 | 6777.1 | 104.85 | 8366.52 | 8471.37 | 209.7 | 16733.04 | 16942.74 | 0.4463%
[9 empty] | Totais -> | 867.217,11 | 2.929.278,08 | 3.796.495,19
[9 empty] | Total sem BDI |  | 3037949.32
[9 empty] | Total do BDI |  | 758545.87
[9 empty] | Total Geral |  | 3796495.19
_______________________________________________________________

## Cronograma
Cronograma Físico Financeiro
Mês | Valor concluído | Percentual
1 | 189824.7595 | 5%
2 | 379649.519 | 10%
3 | 569474.2785 | 15%
4 | 759299.038 | 20%
5 | 949123.7975 | 25%
6 | 1138948.557 | 30%
7 | 1518598.076 | 40%
8 | 1898247.595 | 50%
9 | 2088072.3545 | 55%
10 | 2277897.114 | 60%
11 | 2467721.8735 | 65%
12 | 2657546.633 | 70%
13 | 2847371.3925 | 75%
14 | 3037196.152 | 80%
15 | 3227020.9115 | 85%
16 | 3416845.671 | 90%
17 | 3606670.4305 | 95%
18 | 3796495.19 | 100%
Total | 3796495.19